## 概要
工事監理の状況（完了検査時チェックシート）の取扱いについて（概要）
4号建築物用
◆ | 設備に関しては項目のないものもありますので、各申請物件に合った設備項目をその他欄に追加記入して下さい。
◆ | 界壁等の検査時見え隠れ部分の施工状況が確認できる資料(施工写真等)を提出してください。
◆ | 中間検査が対象外の建築物に関しては、工事監理の状況（中間検査時チェックシート）も併せて添付してください。

## A表（一般）
工事監理の状況
確認済証番号 |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 確認済証交付日 |  | 年 月 日
建築場所
建築主氏名
工事監理者 |  | 資格 |  | 一級 ・ 二級 | 建築士番号 |  | 大臣・（ ）知事 |  |  | 登録 |  | 第 号
監理者氏名
集団規定 （中間検査対象物件については再確認）
監 理 項 目 | [8 empty] | 監 理 記 録
[9 empty] | A | ： | 目視検査 |  | 結果 | 備考
[9 empty] | B | ： | 実測検査
[9 empty] | C | ： | 施工者報告
1 | 確認の表示 (法89条) | ①確認表示板の設置及び記載内容の確認 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
2 | 敷地の安全性 (法19条) | ①がけ、又は擁壁の安全性について | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②切り土、盛り土の状況 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
3 | 敷地と道路 の関係 (法42条､43条) | ①道路の幅員 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②接道長さの確認 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ③路地状通路の幅、距離 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ④法42条2項道路の後退 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ⑤法43条許可条件との整合 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
4 | 敷地形状及び 建物配置等 (法52条～ 53条の2) | ①敷地形状等（敷地の形、境界明示及び高低差等） | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②建物配置（道路・隣地境界からの寸法距離） | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ③確認申請の平面図との照合（平面プランの確認） | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ④既存建物の有無（建ぺい率、容積率等） | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
5 | 壁面後退等 (法54条) | ①外壁後退【 m】の確認（検査項目4にも関連） | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
6 | 道路斜線等 (法56条､ 56条の2) | ①建築確認図面の立面図、断面図との照合 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②最高高さ、軒高さ、庇・軒出寸法の確認 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
[9 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
7 | その他 | ① | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ② | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ③ | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
※ | 工事監理者は、監理記録欄に監理状況の結果を記入し、完了検査申請書と同時に提出してください。
なお、否となった事項についてはそれに対する措置等を下記に記入してください。
※ | 該当する項目のみ記入してください。
防火・避難関係(4号建築物用 )
監 理 項 目 | [8 empty] | 監 理 記 録
[9 empty] | A | ： | 目視検査 |  | 結果 | 備考
[9 empty] | B | ： | 実測検査
[9 empty] | C | ： | 施工者報告
1 | 耐火建築物等の 要求 (法21条､27条､ 令136条の2) | ①主要構造部の仕様 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②延焼のおそれのある部分の外壁の開口部の仕様 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
2 | 屋根 (法22条､62条) | ①屋根の構造 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
3 | 外壁 (法23条、法61条) | ①延焼のおそれのある部分の外壁の構造 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②延焼のおそれのある部分の軒裏の構造 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
4 | 防火壁 (法26条、 令113条) | ①防火壁の位置、構造､形状等 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②防火壁に設ける開口部の形状､防火戸の構造 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ③防火壁を貫通する給水管等の配管、換気等の風道の構造 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
5 | 開口部の防火戸 (法61条) | ①延焼のおそれのある部分の外壁の開口部の仕様 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
6 | 階段 (令23条 ～26条) | ①階段及び踊場の幅、けあげ、踏面 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②踊場の位置、踏幅 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ③側壁、手すり､中間手すりの設置 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ④傾斜路の構造 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
7 | 建築物の界壁、 間仕切壁及び 隔壁 (令114条) | ①構造防火措置 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②界壁等貫通部分の措置 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
8 | 排煙設備 (令126条の2､ 126条の3) | ①自然排煙（排煙窓の位置､大きさ） | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②機械排煙 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  |  | a)排煙機の能力 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  |  | b)排煙口の位置、風量 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  |  | c)ダクトの構造 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  |  | d)予備電源 | [5 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ③防煙区画 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ④手動開放装置の位置 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ⑤設置免除部分の確認 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
9 | 非常用の照明装置 (令126条の4､ 126条の5) | ①居室部分における設置位置 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②避難経路における設置位置 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ③器具の作動 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ④床面での照度 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ⑤告示1411号の特例（歩行距離の確認） | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
10 | 敷地内の通路 (令128条) | ①屋外避難階段から道等に通ずる通路（最小幅 ｍ） | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②屋外への出口から道等に通じる通路（最小幅 ｍ） | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
11 | 特殊建築物等の内装 (令128条の3の2､ 128条の4､ 128条の5) | ①居室（不燃、準不燃、難燃材料） | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②避難経路（不燃、準不燃材料） | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ③火気使用室（不燃、準不燃材料） | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ④車庫、無窓居室、地階にある特殊建築物の居室 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ⑤内装制限の免除 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
12 | 天井高(令21条) | ①居室の天井高 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
13 | 住宅用火災 警報器 | ①位置、種類、性能及び作動 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
14 | その他 | ① | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ② | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ③ | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
シックハウス関係
【法68条の11第1項の認証に係る型式の建築物については、各項目の確認図書を型式適合認定仕様書に読み替えます。】
監 理 項 目 | [8 empty] | 監 理 記 録
[9 empty] | A | ： | 目視検査 |  | 結果 | 備考
[9 empty] | B | ： | 実測検査
[9 empty] | C | ： | 施工者報告
1 | 居室等の 使用建築材料 （令20条の7） | ①各居室等の下地材(種別及び使用面積)確認図書との整合 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②各居室等の接着剤(種別及び使用面積)確認図書との整合 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ③各居室等の仕上げ材(種別及び使用面積)確認図書との整合 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ④各居室等の建具等(種別及び使用面積)確認図書との整合 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ⑤各居室等の塗料(種類及び使用面積)確認図書との整合 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ⑥各居室等の造付家具等(種別及び使用面積)確認図書との整合 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ⑦その他 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
2 | 居室等の 換気設備 （令20条の8） | ①各居室等の換気計画の確認図書との整合 （換気種別、換気経路、換気エリア、気積等） | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②各居室等の建具の形状・位置の確認図書(換気計画)との整合 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ③各居室の換気設備の確認図書との整合 （形状、規格、性能等） | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ④各居室等の換気スイッチの措置 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ⑤各居室等のダクトの配置の確認図書との整合 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ⑥その他 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
3 | 天井裏等の 使用建築材料 （令20条の8） | ①天井裏等の使用材料(種別)確認図書との整合 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ②天井裏等の気密層又は通気止めの確認図書との整合 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ③天井裏等の換気設備の確認図書との整合 （形状、規格、性能、ダクトの配置等） | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ④その他 | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
4 | その他 | ① | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ② | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
|  | ③ | [6 empty] | A ・ B ・ C |  |  |  | 適 ・否
※ | 工事監理者は、監理記録欄に監理状況の結果を記入し、完了検査申請書と同時に提出してください。
なお、否となった事項についてはそれに対する措置等を下記に記入してください。
※ | 該当する項目のみ記入してください。
確認建機構ア
変認建機構ア