## 第1面（木造軸組）
設計内容説明書 |  |  | <戸建住宅> 第１面(木造軸組工法）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
評価者氏名
| 性能表示 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [24 empty] | 内容確認
| 事項 |  |  | 項目 | 設計内容
構造の安定 | 1-1 | 検証方法 |  | 地震力及び | □ | 壁量計算（令46条） | [23 empty] | 必須項目
| 耐震等級 |  |  | 風圧力に | □ | 壁量計算（令46条）及び許容応力度等計算 | [23 empty] | ↓
| （倒壊等防止） |  |  | 関する検証 | □ | 壁量計算（令46条）及び告示1-1(3)ホ に定める計算方法 | [23 empty] | ↓
| 1-2 |  |  |  | □ | その他： | [23 empty] | ↓
| 耐震等級 | 耐力壁 |  | 筋かい | 種類： |  |  | □ | 片筋違 |  |  |  | □ | 両筋違 | [15 empty] | ↓
| （損傷防止） |  |  | 耐力壁 |  |  |  | □ | 45×90 |  |  |  | □ | 30×90 |  |  |  | □ | その他： | [10 empty] | ↓
| 1-4 |  |  | 木摺耐力壁 | 種類： |  |  | □ | 片面 |  |  |  | □ | 両面 | [15 empty] | ↓
| 耐風等級 |  |  | 面材耐力壁 | 種類： | [14 empty] | □ | 片面 |  |  |  | □ | 両面 |  |  |  | ↓
| 1-5 |  |  |  | 厚さ： |  |  |  |  | ㎜ |  | 釘種類： | [8 empty] | 釘間隔： | [6 empty] | ㎜ |  | ↓
| 耐積雪等級 |  |  |  | 種類： | [14 empty] | □ | 片面 |  |  |  | □ | 両面 |  |  |  | ↓
[5 empty] | 厚さ： |  |  |  |  | ㎜ |  | 釘種類： | [8 empty] | 釘間隔： | [6 empty] | ㎜ |  | ↓
|  | 準耐力壁等 |  | 木摺耐力壁 | 種類： |  |  | □ | 片面 |  |  |  | □ | 両面 | [15 empty] | ↓
|  |  |  | 面材耐力壁 | 種類： | [14 empty] | □ | 片面 |  |  |  | □ | 両面 |  |  |  | ↓
[5 empty] | 厚さ： |  |  |  |  | ㎜ |  | 釘種類： | [8 empty] | 釘間隔： | [6 empty] | ㎜ |  | ↓
[5 empty] | 種類： | [14 empty] | □ | 片面 |  |  |  | □ | 両面 |  |  |  | ↓
[5 empty] | 厚さ： |  |  |  |  | ㎜ |  | 釘種類： | [8 empty] | 釘間隔： | [6 empty] | ㎜ |  | ↓
|  | 床組等 |  | 火打ち構面 | 種類： | [7 empty] | 隅長： | [5 empty] | ㎜ |  | 取合梁背： | [6 empty] | ㎜ |  | ↓
[5 empty] | 位置： |  |  | □ | 2階床面 |  |  |  |  | □ | 3階床面 |  |  |  |  | □ | 小屋床面 |  |  |  |  | □ | 屋根面 |  |  | ↓
|  |  |  | 2階床面 | 面材の種類： | [24 empty] | ↓
[5 empty] | 根太間隔： | [7 empty] | ㎜ |  |  | 根太工法： | [13 empty] | ↓
[5 empty] | 釘打： | [6 empty] | 釘種類： | [8 empty] | 釘間隔： | [6 empty] | ㎜ |  | ↓
|  |  |  | 3階床面 | 面材の種類： | [24 empty] | ↓
[5 empty] | 根太間隔： | [7 empty] | ㎜ |  |  | 根太工法： | [13 empty] | ↓
[5 empty] | 釘打： | [6 empty] | 釘種類： | [8 empty] | 釘間隔： | [6 empty] | ㎜ |  | ↓
|  |  |  | 小屋床面 | 面材の種類： | [24 empty] | ↓
[5 empty] | 根太間隔： | [7 empty] | ㎜ |  |  | 根太工法： | [13 empty] | ↓
[5 empty] | 釘打： | [6 empty] | 釘種類： | [8 empty] | 釘間隔： | [6 empty] | ㎜ |  | ↓
|  | 屋根面 |  | 屋根勾配 | 面材の種類： | [16 empty] | 勾配： | [5 empty] | 寸 |  | ↓
|  |  |  | 屋根面 | 垂木間隔： | [7 empty] | ㎜ |  |  | 垂木工法： | [13 empty] | ↓
[5 empty] | 釘打： | [6 empty] | 釘種類： | [8 empty] | 釘間隔： | [6 empty] | ㎜ |  | ↓
|  | 接合部 |  | 筋かい端部 | 金物： | [24 empty] | ↓
|  |  |  | 柱脚・柱頭 | □ | 告示第1460号（仕様規定） | [10 empty] | □ | N値計算法 | [11 empty] | ↓
|  |  |  | の接合部 | □ | 許容応力度等計算 | [23 empty] | ↓
|  |  |  | 横架材 | 建物外周部の接合部 | [8 empty] | 金物･仕口等： | [15 empty] | ↓
|  |  |  | 胴差･通し柱 | 胴差と通し柱の接合部 | [8 empty] | 金物･仕口等： | [15 empty] | ↓
|  | 基礎 |  | 寸法・配筋 | □ | 許容応力度等計算 | [7 empty] | □ | スパン表 種類： | [14 empty] | ↓
[5 empty] | □ | その他 | [23 empty] | ↓
|  |  |  | アンカー | 品質： | [11 empty] | 径： |  |  | □ | M12 |  | □ | M16 |  | □ | その他 |  |  | ↓
|  |  |  | ボルト | [5 empty] | 埋め込み長さ： | □ | 250㎜以上 |  |  |  |  | □ | 360㎜以上 | [11 empty] | ↓
[10 empty] | 位置：柱芯から |  |  | ㎜以下 |  |  |  | 間隔： | [5 empty] | ㎜以下 | [6 empty] | ↓
|  | 横架材 |  | 寸法・配置 | □ | 許容応力度等計算 | [7 empty] | □ | スパン表 種類： | [14 empty] | ↓
[5 empty] | □ | その他 | [23 empty] | ↓
| 1-3 | 構造躯体 |  | 免震建築物 | □ | 免震建築物 | [23 empty] | ↓ | 免震建築物のみ記入
| その他 |  |  |  |  | □ | H12建設省告示第2009号第1第三号による規定 | [22 empty] | ↓ | ↓
[7 empty] | □ | 同告示第2第一号（四号建築物） | [21 empty] | ↓ | ↓
[7 empty] | □ | 同告示第2第二号（建築基準法20条第二号に掲げる建築物） | [21 empty] | ↓ | ↓
[7 empty] | □ | 同告示第2第三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定取得） | [21 empty] | ↓ | ↓
[6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画 | [22 empty] | ↓ | ↓
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画 | [22 empty] | ↓ | ↓

## 第1面（2×4）
設計内容説明書 |  |  | <戸建住宅> 第１面(枠組壁工法）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
評価者氏名
| 性能表示 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 内容確認
| 事項 |  |  | 項目 | 設計内容
構造の安定 | 1-1 | 検証方法 |  | 地震力及び | □ | 仕様規定 | [6 empty] | □ | 構造計算により仕様規定の一部除外有り | [8 empty] | 必須項目
| 耐震等級 |  |  | 風圧力に | □ | 許容応力度等計算 | [16 empty] | ↓
| （倒壊等防止） |  |  | 関する検証 | □ | 告示1-1(3)ヘ に定める計算方法 | [16 empty] | ↓
| 1-2 |  |  |  | □ | その他： | [16 empty] | ↓
| 耐震等級 | 枠組 |  | 土台 | 寸法形式： | [17 empty] | ↓
| （損傷防止） |  |  | たて枠 | 寸法形式： | [6 empty] | 間隔： |  |  |  | ㎜ | [6 empty] | ↓
| 1-4 |  |  | アンカー | 長さ： |  |  |  |  | ㎜ |  | 径： |  |  |  | ㎜ | [6 empty] | ↓
| 耐風等級 |  |  | ボルト | 配置： |  |  | □ | 2ｍ間隔以内 | [13 empty] | ↓
| 1-5 | [6 empty] | □ | X方向 |  |  |  |  | 本、 | Y方向 |  |  | 本 |  |  |  |  | ↓
| 耐積雪等級 | 耐力壁 |  | 外壁 | 種類： | [14 empty] | 厚さ： | ㎜ |  | ↓
|  |  |  | 面材耐力壁 | 外周の釘 | [6 empty] | 釘種類： | [5 empty] | 釘間隔： |  |  | ㎜ |  | ↓
[5 empty] | その他の釘 | [6 empty] | 釘種類： | [5 empty] | 釘間隔： |  |  | ㎜ |  | ↓
[5 empty] | 種類： | [14 empty] | 厚さ： | ㎜ |  | ↓
[5 empty] | 外周の釘 | [6 empty] | 釘種類： | [5 empty] | 釘間隔： |  |  | ㎜ |  | ↓
[5 empty] | その他の釘 | [6 empty] | 釘種類： | [5 empty] | 釘間隔： |  |  | ㎜ |  | ↓
|  |  |  | 内壁 | 種類： | [14 empty] | 厚さ： | ㎜ |  | ↓
|  |  |  | 面材耐力壁 | 外周の釘 | [6 empty] | 釘種類： | [5 empty] | 釘間隔： |  |  | ㎜ |  | ↓
[5 empty] | その他の釘 | [6 empty] | 釘種類： | [5 empty] | 釘間隔： |  |  | ㎜ |  | ↓
[5 empty] | 種類： | [14 empty] | 厚さ： | ㎜ |  | ↓
[5 empty] | 外周の釘 | [6 empty] | 釘種類： | [5 empty] | 釘間隔： |  |  | ㎜ |  | ↓
[5 empty] | その他の釘 | [6 empty] | 釘種類： | [5 empty] | 釘間隔： |  |  | ㎜ |  | ↓
|  | 床組等 |  | 2階床面 | 種類： | [14 empty] | 厚さ： | ㎜ |  | ↓
[5 empty] | 根太 | [6 empty] | 寸法形式： | [5 empty] | 間隔： |  |  | ㎜ |  | ↓
[5 empty] | 釘打 | [6 empty] | 釘種類： | [5 empty] | 釘間隔： |  |  | ㎜ |  | ↓
|  |  |  | 3階床面 | 種類： | [14 empty] | 厚さ： | ㎜ |  | ↓
[5 empty] | 根太 | [6 empty] | 寸法形式： | [5 empty] | 間隔： |  |  | ㎜ |  | ↓
[5 empty] | 釘打 | [6 empty] | 釘種類： | [5 empty] | 釘間隔： |  |  | ㎜ |  | ↓
|  |  |  | 小屋床面 | 種類： | [14 empty] | 厚さ： | ㎜ |  | ↓
[5 empty] | 根太 | [6 empty] | 寸法形式： | [5 empty] | 間隔： |  |  | ㎜ |  | ↓
[5 empty] | 釘打 | [6 empty] | 釘種類： | [5 empty] | 釘間隔： |  |  | ㎜ |  | ↓
|  | 屋根面 |  | 屋根勾配 | 面材の種類： | [13 empty] | 勾配： |  | 寸 |  | ↓
|  |  |  | 屋根面 | 垂木間隔： | [7 empty] | ㎜ |  | 垂木工法： | [7 empty] | ↓
[5 empty] | 釘打： | [6 empty] | 釘種類： | [5 empty] | 釘間隔： |  |  | ㎜ |  | ↓
|  | 接合部 |  | 1階外壁 | 脚部 出隅部 | [8 empty] | 金物種類： | [8 empty] | ↓
[5 empty] | 脚部 一般部掃き出し | [8 empty] | 金物種類： | [8 empty] | ↓
[5 empty] | 脚部 一般部腰窓 | [8 empty] | 金物種類： | [8 empty] | ↓
|  |  |  | 2階外壁 | 脚部 出隅部 | [8 empty] | 金物種類： | [8 empty] | ↓
[5 empty] | 脚部 一般部掃き出し | [8 empty] | 金物種類： | [8 empty] | ↓
[5 empty] | 脚部 一般部腰窓 | [8 empty] | 金物種類： | [8 empty] | ↓
|  |  |  | 3階外壁 | 脚部 出隅部 | [8 empty] | 金物種類： | [8 empty] | ↓
[5 empty] | 脚部 一般部掃き出し | [8 empty] | 金物種類： | [8 empty] | ↓
[5 empty] | 脚部 一般部腰窓 | [8 empty] | 金物種類： | [8 empty] | ↓
|  | 基礎 |  | 根入れ深さ | 深さ： | [5 empty] | ㎜ 立上り高さ： | [5 empty] | ㎜ 立上り厚さ： |  |  |  | ㎜ |  | ↓
|  |  |  | ・各部寸法 | 底盤厚さ： | [6 empty] | ㎜ |  | 底盤の幅： |  |  |  | ㎜ |  |  |  |  | ↓
| 1-3 | 構造躯体 |  | 免震建築物 | □ | 免震建築物 | [16 empty] | ↓ | 免震建築物のみ記入
| その他 |  |  |  |  | □ | H12建設省告示第2009号第1第三号による規定 | [15 empty] | ↓ | ↓
[7 empty] | □ | 同告示第2第一号（四号建築物） | [14 empty] | ↓ | ↓
[7 empty] | □ | 同告示第2第二号（建築基準法20条第二号に掲げる建築物） | [14 empty] | ↓ | ↓
[7 empty] | □ | 同告示第2第三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定取得） | [14 empty] | ↓ | ↓
[6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画 | [15 empty] | ↓ | ↓
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画 | [15 empty] | ↓ | ↓

## 第1面（RC,S）
設計内容説明書 |  |  | <戸建住宅> 第１面(鉄筋コンクリート造／鉄骨造）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者氏名
評価者氏名
| 性能表示 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 内容確認
| 事項 |  |  | 項目 | 設計内容
構造の安定 | 1-1 | 構造躯体 |  | 構造概要 | 構造種別 | [20 empty] | 必須項目
| 耐震等級 |  |  | 構造計算 | 骨組形式 | [10 empty] | X方向： | [9 empty] | ↓
| （倒壊等防止） | [14 empty] | Y方向： | [9 empty] | ↓
| 1-2 |  |  |  | 構造計算方法 | [20 empty] | ↓
| 耐震等級 |  |  |  | 計算ルート | [10 empty] | X方向： | [9 empty] | ↓
| （損傷防止） | [14 empty] | Y方向： | [9 empty] | ↓
| 1-4 |  |  | 材料の | コンクリートの設計基準強度Fｃ（N/㎜2） | [20 empty] | ↓
| 耐風等級 |  |  | 仕様 |  |  |  | □ | 21 |  | □ | 24 | □ | 27 | □ | 30 |  | □ | 33 |  | □ | 36 | □ | その他 |  | ↓
| 1-5 |  |  |  | 鉄筋種類 |  |  |  |  | □ | SD295A |  | □ | SD345 |  | □ | SD390 |  |  | □ | SD490 |  | □ | その他 |  | ↓
| 耐積雪等級 | [8 empty] | □ | 高強度鉄筋 | [14 empty] | ↓
[5 empty] | 鉄骨種類 | [7 empty] | □ | SN材 |  | □ | SM材 |  |  | □ | SS材 |  | □ | その他 |  | ↓
| 1-3 | 構造躯体 |  | 免震建築物 | □ | 免震建築物 | [19 empty] | ↓ | 免震建築物のみ記入
| その他 |  |  |  |  | □ | H12建設省告示第2009号第1第三号による規定 | [18 empty] | ↓ | ↓
[7 empty] | □ | 同告示第2第一号（四号建築物） | [17 empty] | ↓ | ↓
[7 empty] | □ | 同告示第2第二号（建築基準法20条第二号に掲げる建築物） | [17 empty] | ↓ | ↓
[7 empty] | □ | 同告示第2第三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定取得） | [17 empty] | ↓ | ↓
[6 empty] | □ | 免震材料等の維持管理に関する計画 | [18 empty] | ↓ | ↓
[6 empty] | □ | 敷地の管理に関する計画 | [18 empty] | ↓ | ↓

## 第2面
設計内容説明書 |  |  | <戸建住宅> 第２面
| 性能表示 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 内容確認
| 事項 |  |  | 項目 | 設計内容
構造の安定 | 1-6 | 地盤・杭 |  | 地盤の | 支持地盤の種類 | [15 empty] | 必須項目
| 地盤又は杭 |  |  | 種類 | 地盤又は杭の許容支持力 | [13 empty] | 自己評価書に記載 |  | ↓
| の許容支持 |  |  |  | 地盤調査方法 | [13 empty] | 自己評価書に記載 |  | ↓
| 力等及びそ |  |  |  | 地盤改良方法 | [13 empty] | 自己評価書に記載 |  | ↓
| の設定方法 |  |  |  | 地盤改良後の確認内容 | [15 empty] | ↓
|  |  |  | 地業 | 材料 |  |  | □ | 割栗 |  | □ | 砕石 | □ | その他 | [6 empty] | ↓
[5 empty] | 締め固め方法 |  |  |  |  | □ | ランマー |  | □ | その他 | [6 empty] | ↓
| 1-7 | 基礎 |  | 基礎の | 直接基礎の場合 | [13 empty] | 構造方法・構造形式：自己評価書に記載 |  | ↓
| 基礎の構造方 |  |  | 形式等 | 杭基礎の場合 | [13 empty] | 杭種・杭径・杭長：自己評価書に記載 |  | ↓
| 法及び形式等 | [13 empty] | □ | 支持杭 | □ | 摩擦杭 |  |  | ↓
火災時の安全 | 2-1 | 感知警報 |  | 火災警報 | □ | 自動火災報知設備 | [14 empty] | 選択項目
| 感知警報装 | 装置 |  | 設備の種類 | □ | 住宅用防災報知設備（住宅用自動火災報知設備） | [14 empty] | ↓
| 置設置等級 |  |  |  | □ | 住宅用防災警報器（住宅用火災警報器） | [14 empty] | ↓
| （自住戸 |  |  | 感知器の | □ | 全ての台所・居室・階段 | [14 empty] | ↓
| 火災時） |  |  | 設置場所 | □ | 全ての台所・寝室等 | [14 empty] | ↓
|  |  |  | 感知器の | □ | 熱式（定温式） | [8 empty] | 日本消防検定協会型式番号： | [5 empty] | ↓
|  |  |  | 種別 | □ | 熱式（差動式） | [8 empty] | 日本消防検定協会型式番号： | [5 empty] | ↓
[5 empty] | □ | 煙式 | [8 empty] | 日本消防検定協会型式番号： | [5 empty] | ↓
[5 empty] | □ | その他 | [8 empty] | 日本消防検定協会型式番号： | [5 empty] | ↓
|  |  |  | 感知器の | □ | 以下に適合 | [14 empty] | ↓
|  |  |  | 性能 |  | 差動式スポット型熱感知器は1種又は2種 | [14 empty] | ↓
[6 empty] | 定温式感知器は特種60℃、特種65℃、1種又は2種 | [14 empty] | ↓
[6 empty] | イオン化式・光電式感知器は1種、2種又は3種 | [14 empty] | ↓
[7 empty] | 天井高さ4m以上の部分及び住宅用防災警報器・住警器等は1種、2種 | [13 empty] | ↓
|  |  |  | 警報器の | □ | 住戸内の受信盤に音響装置が設置 | [14 empty] | ↓
|  |  |  | 設置場所 | □ | 感知器と音響装置が一体型（住宅用火災警報器等） | [14 empty] | ↓
|  |  |  | 警報器の | □ | 等級1～4 → 1m離れた位置で70dB以上の警報音を1分以上持続できる | [14 empty] | ↓
|  |  |  | 性能 | □ | 等級4 → 各階毎に、1m離れた位置で70dB以上の警報音を1分以上持続 | [14 empty] | ↓
[6 empty] | できる音響装置が150㎡毎に、85dB以上の場合は350㎡毎に設置されている | [14 empty] | ↓
| 2-4 | 脱出対策 |  | バルコニー | 自己評価書に記載 | [15 empty] | ↓
| 脱出対策 |  |  | 及び | [16 empty] | ↓
| （火災時） |  |  | 避難器具 | [16 empty] | ↓
| 2-5 | 開口部の |  | 防火設備 | サッシの種別 | [15 empty] | ↓
| 耐火等級 | 耐火性能 |  | の仕様等 | ガラスの種別 | [15 empty] | ↓
| 延焼の恐れ |  |  | （耐火性能 | 認定番号等 | [15 empty] | ↓
| のある部分 |  |  | が最も低い | 耐火時間 | [15 empty] | ↓
| （開口部） |  |  | もの） | [16 empty] | ↓
| 2-6 | 外壁・軒裏 |  | 外壁及び | 構造・材料 | [15 empty] | ↓
| 耐火等級 | の構造 |  | 軒裏の | 認定番号等 | [15 empty] | ↓
| 延焼の恐れ |  |  | 構造等 | 耐火時間 | [15 empty] | ↓
| のある部分 |  |  | （耐火性能が | [16 empty] | ↓
| （開口部以外） |  |  | 最も低いもの） | [16 empty] | ↓

## 第3面（木）
設計内容説明書 |  |  | <戸建住宅> 第３面（木造）
| 性能表示 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 内容確認
| 事項 |  |  | 項目 | 設計内容
劣化の軽減 | 3-1 | 外壁の |  | 外壁の | 外壁の構造 | [9 empty] | □ | 通気構造等 | [5 empty] | □ | その他 |  |  | 必須項目
| 劣化対策 | 軸組等 |  | 構造等 | 柱 | [9 empty] | □ | 製材 |  |  |  | □ | 集成材等 |  |  |  |  | ↓
| 等級 |  |  | （地面から |  |  |  |  | 小径： |  |  | ㎝ |  | 樹種： | [11 empty] | ↓
| （木造） |  |  | 1m） |  |  |  | 薬剤処理： | □ | 有（K3以上･工場処理） | [5 empty] | □ | 有（現場処理可） | [5 empty] | □ | なし |  | ↓
[5 empty] | 柱以外の軸材 | [9 empty] | □ | 製材 |  |  |  | □ | 集成材等 |  |  |  |  | ↓
[14 empty] | 樹種： | [11 empty] | ↓
[8 empty] | 薬剤処理： | □ | 有（K3以上･工場処理） | [5 empty] | □ | 有（現場処理可） | [5 empty] | □ | なし |  | ↓
[5 empty] | 構造用合板等 | [9 empty] | □ | 構造用合板等は使用しない | [9 empty] | ↓
[8 empty] | 薬剤処理： | □ | 有（K3以上･工場処理） | [5 empty] | □ | 有（現場処理可） | [5 empty] | □ | なし |  | ↓
|  | 土台 |  | 防腐・ | 土台 | [8 empty] | 樹種： | [11 empty] | ↓
|  |  |  | 防蟻処理 |  |  |  | 薬剤処理： | □ | 有（K3以上･工場処理） | [5 empty] | □ | 耐久性区分D1の樹種を使用 | [8 empty] | ↓
|  | 浴室・脱衣 |  | 防水上の | 浴室 |  |  |  | □ | 浴室ユニット（JIS A4416） | [7 empty] | □ | 防水上有効な仕上 | [6 empty] | ↓
|  | 室の防水 |  | 措置 | 脱衣室 |  |  |  | 壁： | □ | シージング石膏ボード貼り | [6 empty] | □ | ビニルクロス貼り | [6 empty] | ↓
[10 empty] | □ | 耐水合板（普通合板1類、構造用合板特類又は1類） | [14 empty] | ↓
[9 empty] | 床組： | □ | シージング石膏ボード貼り | [6 empty] | □ | ビニルクロス貼り | [6 empty] | ↓
[10 empty] | □ | 構造用合板（特類）＋フローリング | [14 empty] | ↓
[10 empty] | □ | 耐水合板（普通合板1類、構造用合板特類又は1類） | [14 empty] | ↓
|  | 地盤 |  | 防蟻措置 | □ | 地盤をべた基礎で覆う | [19 empty] | ↓
[5 empty] | □ | 地盤を布基礎と鉄筋により一体となった土間コンクリートで覆う | [19 empty] | ↓
[5 empty] | □ | 有効な土壌処理を行う | [19 empty] | ↓
|  | 基礎 |  | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は地盤面から土台下端までの高さが400㎜以上 | [19 empty] | ↓
|  | 床下 |  | 防湿措置 | □ | コンクリート（厚さ60㎜以上） | [19 empty] | ↓
[5 empty] | □ | 防湿フィルム（厚さ0.1㎜以上） | [19 empty] | ↓
|  |  |  | 換気措置 | □ | 基礎断熱工法（断熱材の熱抵抗値 0.6㎡・K/W以上） | [19 empty] | ↓
[5 empty] | □ | ねこ土台（75cm2/m以上） | [6 empty] | □ | 基礎部の開口（75cm2/m以上） | [11 empty] | ↓
|  | 小屋裏 |  | 小屋裏換気 | 給気口の位置： | [8 empty] | 排気口の位置： | [11 empty] | ↓ | 等級１では記入不要
[5 empty] | 換気口面積の天井面積に対する割合： | [20 empty] | ↓ | ↓
維持管理への配慮 | 4-1 | 専用配管 |  | コンクリート内 | □ | 排水管、給水管、給湯管、ガス管のコンクリート内への埋込みなし | [19 empty] | ↓ | 等級１では記入不要
| 維持管理 |  |  | 埋込み配管 | [21 empty] | ↓ | ↓
| 対策等級 | 地中埋設管 |  | 地中埋設管上の | □ | 給水管、排水管、給湯管、ガス管上のコンクリート打設なし | [19 empty] | ↓ | ↓
| （専用配管） |  |  | コンクリート打設 | [21 empty] | ↓ | ↓
|  | 専用排水管 |  | 排水管の | □ | 内面が清掃に影響を及ぼさないよう平滑である（フレキ継手等を使用しない） | [19 empty] | ↓ | ↓
|  |  |  | 清掃措置 | □ | たわみ、抜け、その他変形が生じないための措置有り | [19 empty] | ↓ | ↓
[5 empty] | □ | 掃除口、又は清掃措置を講じたトラップの設置 | [19 empty] | ↓ | 等級１・２では記入不要
[6 empty] | ただし、便所の排水管については、 | [19 empty] | ↓ | ↓
[6 empty] | □ | 掃除口が設置されている | [18 empty] | ↓ | ↓
[6 empty] | □ | 当該便所に隣接する排水ますに接続する | [18 empty] | ↓ | ↓
[6 empty] | □ | 洋風便器で容易に取外しが可能 | [18 empty] | ↓ | ↓
|  | 配管点検口 |  | 主要接合部等 | □ | 給水管と設備機器の接合部に点検措置有り | [19 empty] | ↓ | ↓
|  |  |  | の点検措置 | □ | 排水管と設備機器の接合部に点検措置有り | [19 empty] | ↓ | ↓
|  |  |  | （配管の露 |  | ただし、便所の排水管については、 | [19 empty] | ↓ | ↓
|  |  |  | 出・点検口 |  | □ | 排水管及び接合部が床上に露出している | [18 empty] | ↓ | ↓
|  |  |  | の設置） |  | □ | 床点検口により点検可能 | [18 empty] | ↓ | ↓
[6 empty] | □ | 洋風便器で容易に取外しが可能 | [18 empty] | ↓ | ↓
[5 empty] | □ | 給湯管と設備機器の接合部に点検措置有り | [19 empty] | ↓ | ↓
[5 empty] | □ | 給水管のバルブ及びヘッダーの点検措置有り | [19 empty] | ↓ | ↓
[5 empty] | □ | 給湯管のバルブ及びヘッダーの点検措置有り | [19 empty] | ↓ | ↓
[5 empty] | □ | ガス管のバルブの点検措置有り | [19 empty] | ↓ | ↓
[5 empty] | □ | ガス管はなし | [19 empty] | ↓ | ↓

## 第3面（S）
設計内容説明書 |  |  | <戸建住宅> 第３面（S造）
| 性能表示 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [8 empty] | 内容確認
| 事項 |  |  | 項目 | 設計内容
劣化の軽減 | 3-1 | 防錆措置 |  | 最下階の | 鋼材厚（最小） |  |  | 塗膜処理区分 |  |  | ﾒｯｷ区分 | その他の措置 |  | 必須項目
| 劣化対策 |  |  | 柱脚部 |  |  |  | 下塗1 | [5 empty] | ↓
| 等級 | [6 empty] | 下塗2 | [5 empty] | ↓
| （S造） | [6 empty] | 中･上塗 | [5 empty] | ↓
|  |  |  | 一般部 | 鋼材厚（最小） |  |  | 塗膜処理区分 |  |  | ﾒｯｷ区分 | その他の措置 |  | ↓
[8 empty] | 下塗1 | [5 empty] | ↓
[8 empty] | 下塗2 | [5 empty] | ↓
[8 empty] | 中･上塗 | [5 empty] | ↓
|  |  |  | その他の | □ | 鉛系錆止ペイント2回以上（厚さ12㎜未満） | [7 empty] | ↓
|  |  |  | 鋼材 | □ | その他 | [7 empty] | ↓
|  | 床下 |  | 防湿措置 | □ | コンクリート（厚さ60㎜以上） | [7 empty] | ↓
[5 empty] | □ | 防湿フィルム（厚さ0.1㎜以上） | [7 empty] | ↓
|  |  |  | 換気措置 | □ | 基礎断熱工法（断熱材の熱抵抗値 0.6㎡・K/W以上） | [7 empty] | ↓
[5 empty] | □ | ねこ土台（75cm2/m以上） |  |  | □ | 基礎部の開口（75cm2/m以上） |  |  |  | ↓
|  | 小屋裏 |  | 小屋裏換気 | 給気口の位置： |  |  |  |  | 排気口の位置： |  |  |  | ↓ | 等級１では記入不要
[5 empty] | 換気口面積の天井面積に対する割合： | [8 empty] | ↓ | ↓
維持管理への配慮 | 4-1 | 専用配管 |  | コンクリート内 | □ | 排水管、給水管、給湯管、ガス管のコンクリート内への埋込みなし | [7 empty] | ↓ | 等級１では記入不要
| 維持管理 |  |  | 埋込み配管 | [9 empty] | ↓ | ↓
| 対策等級 | 地中埋設管 |  | 地中埋設管上の | □ | 給水管、排水管、給湯管、ガス管上のコンクリート打設なし | [7 empty] | ↓ | ↓
| （専用配管） |  |  | コンクリート打設 | [9 empty] | ↓ | ↓
|  | 専用排水管 |  | 排水管の | □ | 内面が清掃に影響を及ぼさないよう平滑である（フレキ継手等を使用しない） | [7 empty] | ↓ | ↓
|  |  |  | 清掃措置 | □ | たわみ、抜け、その他変形が生じないための措置有り | [7 empty] | ↓ | ↓
[5 empty] | □ | 掃除口、又は清掃措置を講じたトラップの設置 | [7 empty] | ↓ | 等級１・２では記入不要
[6 empty] | ただし、便所の排水管については、 | [7 empty] | ↓ | ↓
[6 empty] | □ | 掃除口が設置されている | [6 empty] | ↓ | ↓
[6 empty] | □ | 当該便所に隣接する排水ますに接続する | [6 empty] | ↓ | ↓
[6 empty] | □ | 洋風便器で容易に取外しが可能 | [6 empty] | ↓ | ↓
|  | 配管点検口 |  | 主要接合部等 | □ | 給水管と設備機器の接合部に点検措置有り | [7 empty] | ↓ | ↓
|  |  |  | の点検措置 | □ | 排水管と設備機器の接合部に点検措置有り | [7 empty] | ↓ | ↓
|  |  |  | （配管の露 |  | ただし、便所の排水管については、 | [7 empty] | ↓ | ↓
|  |  |  | 出・点検口 |  | □ | 排水管及び接合部が床上に露出している | [6 empty] | ↓ | ↓
|  |  |  | の設置） |  | □ | 床点検口により点検可能 | [6 empty] | ↓ | ↓
[6 empty] | □ | 洋風便器で容易に取外しが可能 | [6 empty] | ↓ | ↓
[5 empty] | □ | 給湯管と設備機器の接合部に点検措置有り | [7 empty] | ↓ | ↓
[5 empty] | □ | 給水管のバルブ及びヘッダーの点検措置有り | [7 empty] | ↓ | ↓
[5 empty] | □ | 給湯管のバルブ及びヘッダーの点検措置有り | [7 empty] | ↓ | ↓
[5 empty] | □ | ガス管のバルブの点検措置有り | [7 empty] | ↓ | ↓
[5 empty] | □ | ガス管はなし | [7 empty] | ↓ | ↓

## 第3面（RC）
設計内容説明書 |  |  | <戸建住宅> 第３面（RC造等）
| 性能表示 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 内容確認
| 事項 |  |  | 項目 | 設計内容
劣化の軽減 | 3-1 | コンクリート |  | コンクリート・ | コンクリートの種類 |  |  |  |  | □ | 普通コンクリート |  | □ | 軽量コンクリート | [7 empty] | 必須項目
| 劣化対策 | セメント |  | セメント種類 | セメントの種類 |  |  | □ | 普通ポルトランドセメント |  |  |  | □ | 高炉セメント | [7 empty] | ↓
| 等級 | [6 empty] | □ | 中庸熱・低熱ポルトランドセメント |  |  |  | □ | フライアッシュセメント | [7 empty] | ↓
| （ＲＣ造等） | [6 empty] | □ | その他のポルトランドセメント | [12 empty] | ↓
|  |  |  | 水セメント比 | 最小かぶり厚さ | [10 empty] | □ |  |  | □ |  |  | ↓
|  |  |  | 最小かぶり厚さ | 直接土に 接しない部分 |  |  |  | 屋根スラブ・床スラブ 非耐力壁 |  |  | 屋内 |  |  | 2㎝ |  |  | 3㎝ |  |  |  | ↓
[12 empty] | 屋外※ |  |  | 3㎝ |  |  | 4㎝ |  |  |  | ↓
[9 empty] | 柱・梁・耐力壁 |  |  | 屋内 |  |  | 3㎝ |  |  | 4㎝ |  |  |  | ↓
[12 empty] | 屋外※ |  |  | 4㎝ |  |  | 5㎝ |  |  |  | ↓
[5 empty] | 直接土に 接する部分 |  |  |  | 柱・梁・壁・床又は 基礎の立上り部分 | [5 empty] | 4㎝ |  |  | 5㎝ |  |  |  | ↓
↓
[9 empty] | 基礎（立上り部分を除く） | [5 empty] | 6㎝ |  |  | 7㎝ |  |  |  | ↓
↓
[20 empty] | ※外壁の屋外に面する部位に耐久性上有効な仕上がある場合、 |  | ↓
[20 empty] | 屋外側の部分に限り1㎝減ずることができる。 |  | ↓
[5 empty] | 水セメント比 | [16 empty] | ↓
|  | 部材の設計 |  | 設計かぶり厚さ | 設計かぶり厚さ | [11 empty] | ＝ 最小かぶり厚さ ＋ |  |  | ㎜ |  | ↓
|  | ・配筋 | [19 empty] | ↓
|  | コンクリート |  | スランプ | □ | 18㎝以下（コンクリート調合管理強度が33N/㎜2未満） | [15 empty] | ↓
|  | の品質 |  |  | □ | 21㎝以下（コンクリート調合管理強度が33N/㎜2以上） | [15 empty] | ↓
|  |  |  | 単位水量 | □ | 185kg/㎥以下 | [15 empty] | ↓
|  |  |  | 空気量 | □ | 4～6％ | [15 empty] | ↓
|  | 施工計画 |  | コンクリートの | 打込・締固め方法、打継部の処理方法、養生方法 | [16 empty] | ↓ | 等級１では記入不要
|  |  |  | 充填方法等 | [17 empty] | ↓ | ↓
維持管理への配慮 | 4-1 | 専用配管 |  | コンクリート内 | □ | 排水管、給水管、給湯管、ガス管のコンクリート内への埋込みなし | [15 empty] | ↓ | 等級１では記入不要
| 維持管理 |  |  | 埋込み配管 | [17 empty] | ↓ | ↓
| 対策等級 | 地中埋設管 |  | 地中埋設管上の | □ | 給水管、排水管、給湯管、ガス管上のコンクリート打設なし | [15 empty] | ↓ | ↓
| （専用配管） |  |  | コンクリート打設 | [17 empty] | ↓ | ↓
|  | 専用排水管 |  | 排水管の | □ | 内面が清掃に影響を及ぼさないよう平滑である（フレキ継手等を使用しない） | [15 empty] | ↓ | ↓
|  |  |  | 清掃措置 | □ | たわみ、抜け、その他変形が生じないための措置有り | [15 empty] | ↓ | ↓
[5 empty] | □ | 掃除口、又は清掃措置を講じたトラップの設置 | [15 empty] | ↓ | 等級１・２では記入不要
[6 empty] | ただし、便所の排水管については、 | [15 empty] | ↓ | ↓
[6 empty] | □ | 掃除口が設置されている | [14 empty] | ↓ | ↓
[6 empty] | □ | 当該便所に隣接する排水ますに接続する | [14 empty] | ↓ | ↓
[6 empty] | □ | 洋風便器で容易に取外しが可能 | [14 empty] | ↓ | ↓
|  | 配管点検口 |  | 主要接合部等 | □ | 給水管と設備機器の接合部に点検措置有り | [15 empty] | ↓ | ↓
|  |  |  | の点検措置 | □ | 排水管と設備機器の接合部に点検措置有り | [15 empty] | ↓ | ↓
|  |  |  | （配管の露 |  | ただし、便所の排水管については、 | [15 empty] | ↓ | ↓
|  |  |  | 出・点検口 |  | □ | 排水管及び接合部が床上に露出している | [14 empty] | ↓ | ↓
|  |  |  | の設置） |  | □ | 床点検口により点検可能 | [14 empty] | ↓ | ↓
[6 empty] | □ | 洋風便器で容易に取外しが可能 | [14 empty] | ↓ | ↓
[5 empty] | □ | 給湯管と設備機器の接合部に点検措置有り | [15 empty] | ↓ | ↓
[5 empty] | □ | 給水管のバルブ及びヘッダーの点検措置有り | [15 empty] | ↓ | ↓
[5 empty] | □ | 給湯管のバルブ及びヘッダーの点検措置有り | [15 empty] | ↓ | ↓
[5 empty] | □ | ガス管のバルブの点検措置有り | [15 empty] | ↓ | ↓
[5 empty] | □ | ガス管はなし | [15 empty] | ↓ | ↓

## 第4面
設計内容説明書 |  |  | <戸建住宅> 第４面
| 性能表示 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [12 empty] | 内容確認
| 事項 |  |  | 項目 | 設計内容
温熱環境・エネルギー消費量 | 5-1 | 適用する基準 |  |  | □ | 非住宅・住宅計算法 | [11 empty] | 必須項目（等級１では記入不要）
| 断熱等 |  |  |  | □ | 住宅仕様基準 | [11 empty] | ↓
| 性能等級 | 非住宅・ |  | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率ＵAの基準に適合 | [11 empty] | ↓
|  | 住宅計算 |  | 熱貫流率 |  | □ | ＵAの値を評価書に表示 （最高等級のみ） | [10 empty] | ↓
|  | 方法を適用 |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηACの基準に適合 | [11 empty] | ↓
|  | する場合 |  | 日射熱取得率 |  | □ | ηACの値を評価書に表示（最高等級のみ） | [10 empty] | ↓
|  | 住宅仕様 |  | 躯体の断熱 | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [11 empty] | ↓
|  | 基準を適用 |  | 性能等 | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 | [11 empty] | ↓
|  | する場合 |  | 開口部の | 玄関ドアの仕様 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | ↓
|  |  |  | 断熱性能等 | 窓の仕様 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | ↓
[5 empty] | □ | 緩和措置あり | [11 empty] | ↓
[6 empty] | □ | 窓の断熱２％緩和 |  |  |  | □ | 窓の日射４％緩和 | [5 empty] | ↓
|  | 結露防止 |  | 防湿層 | □ | 繊維系断熱材を使用 | [11 empty] | ↓
|  | 対策 |  | の設置 |  | □ | 防湿層を設置 |  |  |  | □ | 透湿抵抗比： | [5 empty] | ↓
[6 empty] | □ | その他： | [10 empty] | ↓
|  |  |  | 通気層 | □ | 屋根・外壁を断熱構造とする場合、外気側へ通気層を設置 | [11 empty] | ↓
|  |  |  | の設置 | □ | 繊維系断熱材を使用する場合、通気層との間に防風層を設置 | [11 empty] | ↓
[5 empty] | □ | 透湿抵抗比： | [11 empty] | ↓
[5 empty] | □ | その他： | [11 empty] | ↓
|  |  |  | 熱橋部対策 | □ | 構造熱橋部の断熱補強措置有り | [11 empty] | ↓
[8 empty] | 熱抵抗値： |  | ㎡・Ｋ／Ｗ |  |  | 補強範囲： |  | ㎜ |  |  | ↓
|  | 長期使用 |  | 外皮性能 | □ | 非住宅・住宅計算法による等級が等級５以上 | [11 empty] | 長期確認と同時申請の場合のみ記入
|  | 構造等 |  | に係る | □ | 住宅仕様基準による等級が等級５以上 | [11 empty] | ↓
|  | 対応措置 |  | 適合等級 | [13 empty] | ↓
| 5-2 | 一次エネル |  | 適用する | □ | 設計一次エネルギー消費量 ≦ 基準一次エネルギー消費量 | [11 empty] | 必須項目（等級１では記入不要）
| 一次エネル | ギー消費量 |  | 基準 |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に表示 （最高等級のみ） | [10 empty] | ↓
| ギー消費量 | に係る基本 |  |  | □ | 住宅仕様基準 | [11 empty] | ↓
| 等級 | 事項等 |  | 面積等 | 主たる居室の面積 | [10 empty] | Webプログラム出力票に記載 |  | ↓
[5 empty] | その他の居室の面積 | [10 empty] | Webプログラム出力票に記載 |  | ↓
[5 empty] | 床面積の合計 | [10 empty] | Webプログラム出力票に記載 |  | ↓
|  |  |  | 外皮性能 | 外皮平均熱貫流率UA | [10 empty] | Webプログラム出力票に記載 |  | ↓
[5 empty] | 冷房期の平均日射熱取得率ηAC | [10 empty] | Webプログラム出力票に記載 |  | ↓
[5 empty] | 暖房機の平均日射熱取得率ηAH | [10 empty] | Webプログラム出力票に記載 |  | ↓
|  |  |  | 通風の利用 | 主たる居室 | [10 empty] | Webプログラム出力票に記載 |  | ↓
[5 empty] | その他居室 | [10 empty] | Webプログラム出力票に記載 |  | ↓
|  |  |  | 蓄熱利用 | 蓄熱の利用 | [10 empty] | Webプログラム出力票に記載 |  | ↓
|  |  |  | 床下外気導入 | 床下空間を経由して外気を導入 | [10 empty] | Webプログラム出力票に記載 |  | ↓
|  | 設備機器に |  | 性能基準 | 暖房設備 | [10 empty] | Webプログラム出力票に記載 |  | ↓
|  | 係る概要 |  |  | 冷房設備 | [10 empty] | Webプログラム出力票に記載 |  | ↓
[5 empty] | 換気設備 | [10 empty] | Webプログラム出力票に記載 |  | ↓
[5 empty] | 給湯設備 | [10 empty] | Webプログラム出力票に記載 |  | ↓
[5 empty] | 照明設備 | [10 empty] | Webプログラム出力票に記載 |  | ↓
[5 empty] | 太陽光発電設備等 | [10 empty] | Webプログラム出力票に記載 |  | ↓
[5 empty] | コージェネレーション設備 | [10 empty] | Webプログラム出力票に記載 |  | ↓
|  |  |  | 住宅仕様 | 暖房方式 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | ↓
|  |  |  | 基準 | 冷房方式 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | ↓
[5 empty] | 換気設備方式 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | ↓
[5 empty] | 給湯熱源機 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | ↓
[6 empty] | □ | ヘッダー方式 |  |  |  | □ | 節湯水栓等の使用 | [5 empty] | ↓
[6 empty] | □ | 高断熱浴槽を使用 |  |  |  | □ | 太陽熱給湯を使用 | [5 empty] | ↓
[5 empty] | 照明設備 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  | ↓
[5 empty] | 太陽光発電設備等 | [5 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  |  |  | ↓
[5 empty] | コージェネレーション設備 | [5 empty] | □ | 有 | □ | 無 |  |  |  | ↓

## 第5面
設計内容説明書 |  |  | <戸建住宅> 第５面
| 性能表示 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [7 empty] | 内容確認
| 事項 |  |  | 項目 | 設計内容
空気環境 | 6-1 | 内装仕上 |  | 使用する | 自己評価書に記載 | [7 empty] | 選択項目（全て選択しない場合は第５面は添付省略できます）
| ホルムアル | 下地材等 |  | 建材 | [8 empty] | ↓
| デヒド対策 | ホルムア |  | 内装 | ホルムアルデヒド発散等級（JIS・JAS） | [7 empty] | ↓
| （内装及び | ルデヒド |  |  | □ | Ｆ☆☆☆☆ |  |  | 規制対象外の建材又は大臣認定品を使用 |  |  |  | ↓
| 天井裏等） | 発散等級 |  |  | □ | Ｆ☆☆☆ |  |  | 第3種建築材料又は大臣認定品を使用 |  |  |  | ↓
[5 empty] | □ | その他 |  |  | 第2種建築材料又は大臣認定品を使用 |  |  |  | ↓
|  |  |  | 天井裏等 | ホルムアルデヒド発散等級（JIS・JAS） | [7 empty] | ↓
[5 empty] | □ | Ｆ☆☆☆☆ |  |  | 規制対象外の建材又は大臣認定品を使用 |  |  |  | ↓
[5 empty] | □ | Ｆ☆☆☆ |  |  | 第3種建築材料又は大臣認定品を使用 |  |  |  | ↓
[5 empty] | □ | その他 |  |  | 上記以外の建材を使用 |  |  |  | ↓
[6 empty] | ⇒ | □ | 気密層又は通気止めによる措置あり ※1 |  |  |  |  | ↓
[7 empty] | □ | 換気設備による措置あり（居室が天井裏等より正圧） ※2 |  |  |  |  | ↓
[11 empty] | 注 「その他」の建材を使用する天井裏等の部位には、※1又は※2の |  | ↓
[11 empty] | いずれかの措置が必要 |  | ↓
| 6-2 | 居室の |  | 機械換気 | □ | 給気機＋排気機（第1種） | [6 empty] | ↓
| 換気対策 | 換気対策 |  | 設備 | □ | 給気機＋排気口（第2種） | [6 empty] | ↓
[5 empty] | □ | 給気口＋排気機（第3種） | [6 empty] | ↓
[5 empty] | □ | 居室の空気圧＞天井裏等の空気圧 | [6 empty] | ↓
[6 empty] | （天井裏等の下地材、断熱材等にＦ☆☆☆☆、Ｆ☆☆☆の建築材料を使用 | [6 empty] | ↓
[6 empty] | する場合又は天井裏等に気密層又は通気止めによる措置をする場合を除く） | [6 empty] | ↓
[5 empty] | □ | 換気回数0.5回/h以上の換気量 | [6 empty] | ↓
[5 empty] | □ | 出入口建具の通気措置有り | [6 empty] | ↓
|  |  |  | その他 | [8 empty] | ↓
[11 empty] | 注 居室の機械換気設備が不要な場合のみ記入 |  | ↓
|  | 局所換気 |  | 便所 | 自己評価書に記載 | [7 empty] | ↓
|  | 対策 |  | 浴室 | 自己評価書に記載 | [7 empty] | ↓
|  |  |  | 台所 | 自己評価書に記載 | [7 empty] | ↓
光・視環境 | 7-1 | 開口部 |  | 居室面積に | 光・視計算書に記載 | [7 empty] | ↓
| 単純開口率 | （単純 |  | 対する開口 | [8 empty] | ↓
|  | 開口率） |  | 部の割合 | [8 empty] | ↓
| 7-2 | 開口部 |  | 方位別開口 | 光・視計算書に記載 | [7 empty] | ↓
| 方位別 | （方位別 |  | 部の面積 | [8 empty] | ↓
| 開口比 | 開口比） |  | 合計の比） | [8 empty] | ↓
音環境 | 8-4 | 開口部の |  | 居室の | 等級3に該当する開口部 | [7 empty] | ↓
| 透過損失 | 遮音性能 |  | サッシ・ |  | □ | ＪＩＳ遮音等級表示品 T-4、T-3又はT-2 | [5 empty] | ↓
| 等級 |  |  | ドアセット |  | □ | ＪＩＳ Ａ4706（Ａ4702）に規定する試験方法の透過損失平均値が | [5 empty] | ↓
| （外壁 | [5 empty] | 25dB以上 | [5 empty] | ↓
| 開口部） |  |  |  |  | □ | その他試験を行うもの |  |  | 試験機関： |  |  | ↓
[10 empty] | 試験番号： |  |  | ↓
[6 empty] | □ | 特別評価方法・型式認定による | [5 empty] | ↓
[5 empty] | 等級2に該当する開口部 | [7 empty] | ↓
[6 empty] | □ | ＪＩＳ遮音等級表示品 T-1 | [5 empty] | ↓
[6 empty] | □ | ＪＩＳ Ａ4706（Ａ4702）に規定する試験方法の透過損失平均値が | [5 empty] | ↓
[7 empty] | 20dB以上 | [5 empty] | ↓
[6 empty] | □ | その他試験を行うもの |  |  | 試験機関： |  |  | ↓
[10 empty] | 試験番号： |  |  | ↓
[6 empty] | □ | 特別評価方法・型式認定による | [5 empty] | ↓

## 第6面（等級1）
設計内容説明書 |  |  | <戸建住宅> 第６面（高齢者：等級１）
| 性能表示 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 |  |  | 内容確認
| 事項 |  |  | 項目 | 設計内容
高齢者等への配慮 | 9-1 | 専用階段 |  | 勾配等 | □ | 住戸内に階段なし |  | 選択項目（選択しない場合は第６面は添付省略できます）
| 高齢者等 |  |  |  | □ | 蹴上23㎝以下、踏面15㎝以上 |  | ↓
| 配慮対策 |  |  | 手摺 | □ | 設置 |  | ↓
| 等級 | 手摺 |  | バルコニー | □ | 床面から1100㎜以上 又は バルコニーなし |  | ↓
| （専用部分） |  |  | 転落防止 |  |  |  | ↓

## 第6面（等級2）
設計内容説明書 |  |  | <戸建住宅> 第６面（高齢者：等級２）
| 性能表示 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 |  |  | 内容確認
| 事項 |  |  | 項目 | 設計内容
高齢者等への配慮 | 9-1 | 部屋の配置 |  | 便所の配置 | □ | 便所が特定寝室と同一階にある |  | 選択項目（選択しない場合は第６面は添付省略できます）
| 高齢者等 | 段差 |  | 玄関出入口 | □ | 沓摺と玄関外側との高低差20㎜以下かつ沓摺と玄関土間との高低差5㎜以下 |  | ↓
| 配慮対策 |  |  | 畳コーナー | □ | 畳コーナーは無し |  | ↓
| 等級 |  |  |  | □ | 300㎜以上450㎜以下 |  | ↓
| （専用部分） |  |  |  |  | （面積が3㎡以上9㎡未満かつ居室面積の1/2未満、長辺1500㎜以上） |  | ↓
|  |  |  | 浴室出入口 | □ | 単純段差20㎜以下 |  | ↓
[5 empty] | □ | 内外の高低差120㎜以下、またぎ高さ180㎜以下＋手摺 |  | ↓
|  |  |  | 上記及び | □ | 5㎜以下 |  | ↓
|  |  |  | バルコニー |  | （日常生活空間外に存する玄関、勝手口、上り框、浴室、バルコニー並びに |  | ↓
|  |  |  | 以外の段差 |  | 室内又は室の部分の床とその他の床の90㎜以上の段差を除く） |  | ↓
|  | 専用階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下 かつ 踏面195㎜以上 かつ 550㎜≦2R＋T≦650㎜ |  | ↓
[5 empty] | □ | ホームエレベーターを設置 |  | ↓
|  |  |  | 蹴込 | □ | 蹴込30㎜以下 |  | ↓
[5 empty] | □ | ホームエレベーターを設置 |  | ↓
|  |  |  | 形式等 | □ | 廻り階段なし 又は エレベーター設置 |  | ↓
[5 empty] | □ | 下階側3段が屈曲（30度＋30度＋30度） |  | ↓
[5 empty] | □ | 踊り場の上側3段が屈曲（30度＋30度＋30度） |  | ↓
[5 empty] | □ | 踊り場4段が屈曲（60度＋30度＋30度＋60度） |  | ↓
|  |  |  | 手摺 | □ | 両側設置 700～900㎜の高さ（勾配45度超） |  | ↓
[5 empty] | □ | 片側設置 700～900㎜の高さ（勾配45度以下） |  | ↓
[5 empty] | □ | 設置（ホームエレベーターを設置） |  | ↓
|  | 手摺 |  | 動作補助 | □ | 浴室（浴槽出入）・便所に設置、玄関及び脱衣室に設置準備 |  | ↓
|  |  |  | バルコニー | □ | 腰壁等が1100㎜以上 又は バルコニーなし |  | ↓
|  |  |  | 転落防止 | □ | 腰壁等から800㎜以上（300㎜≦腰壁等高さ＜650㎜の場合） |  | ↓
[5 empty] | □ | 床面から1100㎜以上（腰壁等高さが上記以外の場合） |  | ↓
|  |  |  | 2階以上の | □ | 窓台等高さ≧800㎜ 又は 転落の恐れのある窓台なし |  | ↓
|  |  |  | 窓転落防止 | □ | 窓台等から800㎜以上（300㎜≦窓台等高さ＜650㎜の場合） |  | ↓
[5 empty] | □ | 床面から1100㎜以上（窓台等高さが上記以外の場合。ただし、2階で |  | ↓
[6 empty] | 窓台等高さ≧650㎜の場合は床面から800㎜以上で可） |  | ↓
|  |  |  | 廊下・階段 | □ | 腰壁等が800㎜以上 又は 転落の恐れのある廊下・階段なし |  | ↓
|  |  |  | 転落防止 | □ | 腰壁等から800㎜以上（腰壁等高さ＜650㎜の場合） |  | ↓
[5 empty] | □ | 床面から800㎜以上（腰壁等高さが上記以外の場合） |  | ↓
|  |  |  | 手摺子 | □ | 手摺子内法110㎜以下 又は 手摺子なし |  | ↓

## 第6面（等級3）
設計内容説明書 |  |  | <戸建住宅> 第６面（高齢者：等級３）
| 性能表示 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 |  |  | 内容確認
| 事項 |  |  | 項目 | 設計内容
高齢者等への配慮 | 9-1 | 部屋の配置 |  | 便所の配置 | □ | 便所が特定寝室と同一階にある |  | 選択項目（選択しない場合は第６面は添付省略できます）
| 高齢者等 | 段差 |  | 玄関出入口 | □ | 沓摺と玄関外側との高低差20㎜以下かつ沓摺と玄関土間との高低差5㎜以下 |  | ↓
| 配慮対策 |  |  | 畳コーナー | □ | 畳コーナーは無し |  | ↓
| 等級 |  |  |  | □ | 300㎜以上450㎜以下 |  | ↓
| （専用部分） |  |  |  |  | （面積が3㎡以上9㎡未満かつ居室面積の1/2未満、長辺1500㎜以上） |  | ↓
|  |  |  | 浴室出入口 | □ | 単純段差20㎜以下 |  | ↓
[5 empty] | □ | 内外の高低差120㎜以下、またぎ高さ180㎜以下＋手摺 |  | ↓
|  |  |  | 上記及び | □ | 5㎜以下 |  | ↓
|  |  |  | バルコニー |  | （日常生活空間外に存する玄関、勝手口、上り框、浴室、バルコニー並びに |  | ↓
|  |  |  | 以外の段差 |  | 室内又は室の部分の床とその他の床の90㎜以上の段差を除く） |  | ↓
|  | 専用階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下 かつ 踏面195㎜以上 かつ 550㎜≦2R＋T≦650㎜ |  | ↓
[5 empty] | □ | ホームエレベーターを設置 |  | ↓
|  |  |  | 蹴込 | □ | 蹴込30㎜以下 |  | ↓
[5 empty] | □ | ホームエレベーターを設置 |  | ↓
|  |  |  | 形式等 | □ | 廻り階段なし 又は エレベーター設置 |  | ↓
[5 empty] | □ | 下階側3段が屈曲（30度＋30度＋30度） |  | ↓
[5 empty] | □ | 踊り場の上側3段が屈曲（30度＋30度＋30度） |  | ↓
[5 empty] | □ | 踊り場4段が屈曲（60度＋30度＋30度＋60度） |  | ↓
|  |  |  | 手摺 | □ | 両側設置 700～900㎜の高さ（勾配45度超） |  | ↓
[5 empty] | □ | 片側設置 700～900㎜の高さ（勾配45度以下） |  | ↓
[5 empty] | □ | 設置（ホームエレベーターを設置） |  | ↓
|  | 手摺 |  | 動作補助 | □ | 浴室（浴槽出入）・便所に設置、玄関及び脱衣室に設置準備 |  | ↓
|  |  |  | バルコニー | □ | 腰壁等が1100㎜以上 又は バルコニーなし |  | ↓
|  |  |  | 転落防止 | □ | 腰壁等から800㎜以上（300㎜≦腰壁等高さ＜650㎜の場合） |  | ↓
[5 empty] | □ | 床面から1100㎜以上（腰壁等高さが上記以外の場合） |  | ↓
|  |  |  | 2階以上の | □ | 窓台等高さ≧800㎜ 又は 転落の恐れのある窓台なし |  | ↓
|  |  |  | 窓転落防止 | □ | 窓台等から800㎜以上（300㎜≦窓台等高さ＜650㎜の場合） |  | ↓
[5 empty] | □ | 床面から1100㎜以上（窓台等高さが上記以外の場合。ただし、2階で |  | ↓
[6 empty] | 窓台等高さ≧650㎜の場合は床面から800㎜以上で可） |  | ↓
|  |  |  | 廊下・階段 | □ | 腰壁等が800㎜以上 又は 転落の恐れのある廊下・階段なし |  | ↓
|  |  |  | 転落防止 | □ | 腰壁等から800㎜以上（腰壁等高さ＜650㎜の場合） |  | ↓
[5 empty] | □ | 床面から800㎜以上（腰壁等高さが上記以外の場合） |  | ↓
|  |  |  | 手摺子 | □ | 手摺子内法110㎜以下 又は 手摺子なし |  | ↓
|  | 通路及び |  | 通路 | □ | 有効幅員780㎜以上（柱等の箇所は750㎜以上） |  | ↓
|  | 出入口の |  | 玄関 | □ | 出入口有効幅員750㎜以上 |  | ↓
|  | 幅員 |  | 浴室 | □ | 出入口有効幅員600㎜以上 |  | ↓
|  |  |  | その他 | □ | 出入口有効幅員750㎜以上（軽微な改造を含む） |  | ↓
|  | 寝室,便所 |  | 浴室の広さ | □ | 内法が短辺1.3m以上かつ広さ2.0㎡以上 |  | ↓
|  | 及び浴室 |  | 便所の介助 | □ | 内法が長辺1.3m以上（軽微な改造を含む） |  | ↓
|  |  |  | スペース | □ | 便器の側方又は前方に500㎜のスペース（ドア開放を含む）を確保 |  | ↓
|  |  |  | 便器 | □ | 腰掛け式 |  | ↓
|  |  |  | 特定寝室 | □ | 内法面積9㎡以上 |  | ↓

## 第6面（等級4）
設計内容説明書 |  |  | <戸建住宅> 第６面（高齢者：等級４）
| 性能表示 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 |  |  | 内容確認
| 事項 |  |  | 項目 | 設計内容
高齢者等への配慮 | 9-1 | 部屋の配置 |  | 特定寝室と | □ | 便所・浴室 |  | 選択項目（選択しない場合は第６面は添付省略できます）
| 高齢者等 |  |  | 同一階の部屋 | □ | 便所（W=750㎜以上、直進できる場合は650㎜以上のホームエレベーター設置） |  | ↓
| 配慮対策 | 段差 |  | 玄関出入口 | □ | 沓摺と玄関外側との高低差20㎜以下かつ沓摺と玄関土間との高低差5㎜以下 |  | ↓
| 等級 |  |  | 玄関上り框 | □ | 110㎜以下（接地階の玄関は180㎜以下） |  | ↓
| （専用部分） |  |  |  | □ | 360㎜以下（奥行300㎜以上、幅600㎜以上かつ1段の踏み段を設置） |  | ↓
|  |  |  | 玄関の | □ | 玄関の踏み段は無し |  | ↓
|  |  |  | 踏み段 | □ | 土間と踏み段、踏み段と框の段差が110㎜以下（接地階の玄関は180㎜以下） |  | ↓
|  |  |  | 畳コーナー | □ | 畳コーナーは無し |  | ↓
[5 empty] | □ | 300㎜以上450㎜以下 |  | ↓
[6 empty] | （面積が3㎡以上9㎡未満かつ居室面積の1/2未満、長辺1500㎜以上） |  | ↓
|  |  |  | 浴室出入口 | □ | 単純段差20㎜以下 |  | ↓
|  |  |  | バルコニー | □ | 180㎜以下の単純段差（接地階を有する住戸は250㎜以下の単純段差） |  | ↓
|  |  |  | 出入口 | □ | 360㎜以下の単純段差（奥行300㎜以上、幅600㎜以上、バルコニーの端との |  | ↓
[6 empty] | 距離1200㎜以上、かつ1段の踏み段を設置） |  | ↓
[5 empty] | □ | 250㎜以下の単純段差＋手摺 又は 180㎜以下のまたぎ段差（踏み段 |  | ↓
[6 empty] | 設置の場合、屋内側180㎜以下、屋外側360㎜以下）＋手摺 |  | ↓
|  |  |  | バルコニー | □ | バルコニーの踏み段はなし |  | ↓
|  |  |  | の踏み段 | □ | バルコニーと踏み段、踏み段と框の段差が180㎜以下 |  | ↓
|  |  |  | 上記以外 | □ | 5㎜以下 |  | ↓
|  |  |  | の段差 |  | （日常生活空間外に存する玄関、勝手口、上り框、浴室、バルコニー並びに |  | ↓
[6 empty] | 室内又は室の部分の床とその他の床の90㎜以上の段差を除く） |  | ↓
|  | 専用階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下 かつ 550㎜≦2R（蹴上）＋T（踏面）≦650㎜ |  | ↓
[5 empty] | □ | 勾配22/21以下 かつ 踏面195㎜以上 かつ 550㎜≦2R＋T≦650㎜ |  | ↓
[6 empty] | （ホームエレベーターを設置 又は 日常生活空間外） |  | ↓
|  |  |  | 蹴込 | □ | 蹴込30㎜以下 かつ 蹴込板設置 |  | ↓
[5 empty] | □ | 蹴込30㎜以下（ホームエレベーターを設置 又は 日常生活空間外） |  | ↓
|  |  |  | 形式等 | □ | 通路への食込み、廻り階段なし |  | ↓
[5 empty] | □ | ホームエレベーターを設置 又は 日常生活空間外 |  | ↓
|  |  |  | 手摺 | □ | 両側設置 700～900㎜の高さ（勾配45度超） |  | ↓
[5 empty] | □ | 片側設置 700～900㎜の高さ（勾配45度以下） |  | ↓
|  | 手摺 |  | 動作補助 | □ | 浴室（浴槽出入）、便所、玄関及び脱衣室に設置 |  | ↓
|  |  |  | バルコニー | □ | 腰壁等が1100㎜以上 又は バルコニーなし |  | ↓
|  |  |  | 転落防止 | □ | 腰壁等から800㎜以上（300㎜≦腰壁等高さ＜650㎜の場合） |  | ↓
[5 empty] | □ | 床面から1100㎜以上（腰壁等高さが上記以外の場合） |  | ↓
|  |  |  | 2階以上の | □ | 窓台等高さ≧800㎜ 又は 転落の恐れのある窓台なし |  | ↓
|  |  |  | 窓転落防止 | □ | 窓台等から800㎜以上（300㎜≦窓台等高さ＜650㎜の場合） |  | ↓
[5 empty] | □ | 床面から1100㎜以上（窓台等高さが上記以外の場合。ただし、2階で |  | ↓
[6 empty] | 窓台等高さ≧650㎜の場合は床面から800㎜以上で可） |  | ↓
|  |  |  | 廊下・階段 | □ | 腰壁等が800㎜以上 又は 転落の恐れのある廊下・階段なし |  | ↓
|  |  |  | 転落防止 | □ | 腰壁等から800㎜以上（腰壁等高さ＜650㎜の場合） |  | ↓
[5 empty] | □ | 床面から800㎜以上（腰壁等高さが上記以外の場合） |  | ↓
|  |  |  | 手摺子 | □ | 手摺子内法110㎜以下 又は 手摺子なし |  | ↓
|  | 通路及び |  | 通路 | □ | 有効幅員780㎜以上（柱等の箇所は750㎜以上） |  | ↓
|  | 出入口の |  | 玄関 | □ | 出入口有効幅員750㎜以上 |  | ↓
|  | 幅員 |  | 浴室 | □ | 出入口有効幅員650㎜以上 |  | ↓
|  |  |  | その他 | □ | 出入口有効幅員750㎜以上（工事を伴わない撤去を含む） |  | ↓
|  | 寝室,便所 |  | 浴室の広さ | □ | 内法が短辺1.4m以上かつ広さ2.5㎡以上 |  | ↓
|  | 及び浴室 |  | 便所の介助 | □ | 内法が短辺1.1m以上、長辺1.3m以上（軽微な改造を含む） |  | ↓
|  |  |  | スペース | □ | 便器の側方及び前方に500㎜のスペース（ドア開放を含む）を確保 |  | ↓
|  |  |  | 便器 | □ | 腰掛け式 |  | ↓
|  |  |  | 特定寝室 | □ | 内法面積12㎡以上 |  | ↓

## 第6面（等級5）
設計内容説明書 |  |  | <戸建住宅> 第６面（高齢者：等級５）
| 性能表示 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 |  |  | 内容確認
| 事項 |  |  | 項目 | 設計内容
高齢者等への配慮 | 9-1 | 部屋の配置 |  | 特定寝室と | □ | 便所・浴室・玄関・洗面所・脱衣室・食事室 |  | 選択項目（選択しない場合は第６面は添付省略できます）
| 高齢者等 |  |  | 同一階の | □ | 便所（出入口幅員750㎜以上、直進できる場合は650㎜以上のホーム |  | ↓
| 配慮対策 |  |  | 部屋 |  | エレベーターがある場合） |  | ↓
| 等級 | 段差 |  | 玄関出入口 | □ | 沓摺と玄関外側との高低差20㎜以下かつ沓摺と玄関土間との高低差5㎜以下 |  | ↓
| （専用部分） |  |  | 玄関上り框 | □ | 110㎜以下（接地階の玄関は180㎜以下） |  | ↓
[5 empty] | □ | 360㎜以下（奥行300㎜以上、幅600㎜以上かつ1段の踏み段を設置） |  | ↓
|  |  |  | 玄関の | □ | 玄関の踏み段は無し |  | ↓
|  |  |  | 踏み段 | □ | 土間と踏み段、踏み段と框の段差が110㎜以下（接地階の玄関は180㎜以下） |  | ↓
|  |  |  | 畳コーナー | □ | 畳コーナーは無し |  | ↓
[5 empty] | □ | 300㎜以上450㎜以下 |  | ↓
[6 empty] | （面積が3㎡以上9㎡未満かつ居室面積の1/2未満、長辺1500㎜以上） |  | ↓
|  |  |  | 浴室出入口 | □ | 単純段差5㎜以下 |  | ↓
|  |  |  | バルコニー | □ | 180㎜以下の単純段差 |  | ↓
|  |  |  | 出入口 | □ | 360㎜以下の単純段差（奥行300㎜以上、幅600㎜以上、バルコニーの端との |  | ↓
[6 empty] | 距離1200㎜以上、かつ1段の踏み段を設置） |  | ↓
|  |  |  | バルコニー | □ | バルコニーの踏み段はなし |  | ↓
|  |  |  | の踏み段 | □ | バルコニーと踏み段、踏み段と框の段差が180㎜以下 |  | ↓
|  |  |  | 上記以外 | □ | 5㎜以下 |  | ↓
|  |  |  | の段差 |  | （日常生活空間外に存する玄関、勝手口、上り框、浴室、バルコニー並びに |  | ↓
[6 empty] | 室内又は室の部分の床とその他の床の90㎜以上の段差を除く） |  | ↓
|  | 専用階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下 かつ 550㎜≦2R（蹴上）＋T（踏面）≦650㎜ |  | ↓
[5 empty] | □ | 勾配22/21以下 かつ 踏面195㎜以上 かつ 550㎜≦2R＋T≦650㎜ |  | ↓
[6 empty] | （ホームエレベーターを設置する場合） |  | ↓
|  |  |  | 蹴込 | □ | 蹴込30㎜以下 かつ 蹴込板設置 |  | ↓
[5 empty] | □ | 蹴込30㎜以下（ホームエレベーターを設置する場合） |  | ↓
|  |  |  | 形式等 | □ | 通路への食込み・突出・廻り階段なし、滑り止めは踏面同一面、段鼻なし |  | ↓
[5 empty] | □ | ホームエレベーターを設置 |  | ↓
|  |  |  | 手摺 | □ | 両側設置 700～900㎜の高さ |  | ↓
[5 empty] | □ | 片側設置 700～900㎜の高さ（ホームエレベーター設置で勾配45度以下） |  | ↓
|  | 手摺 |  | 動作補助 | □ | 浴室（浴槽出入、浴室出入、浴槽内立ち座り、姿勢保持、洗い場立ち座り）、 |  | ↓
[6 empty] | 便所、玄関及び脱衣室に設置 |  | ↓
|  |  |  | バルコニー | □ | 腰壁等が1100㎜以上 又は バルコニーなし |  | ↓
|  |  |  | 転落防止 | □ | 腰壁等から800㎜以上（300㎜≦腰壁等高さ＜650㎜の場合） |  | ↓
[5 empty] | □ | 床面から1100㎜以上（腰壁等高さが上記以外の場合） |  | ↓
|  |  |  | 2階以上の | □ | 窓台等高さ≧800㎜ 又は 転落の恐れのある窓台なし |  | ↓
|  |  |  | 窓転落防止 | □ | 窓台等から800㎜以上（300㎜≦窓台等高さ＜650㎜の場合） |  | ↓
[5 empty] | □ | 床面から1100㎜以上（窓台等高さが上記以外の場合。ただし、2階で |  | ↓
[6 empty] | 窓台等高さ≧650㎜の場合は床面から800㎜以上で可） |  | ↓
|  |  |  | 廊下・階段 | □ | 腰壁等が800㎜以上 又は 転落の恐れのある廊下・階段なし |  | ↓
|  |  |  | 転落防止 | □ | 腰壁等から800㎜以上（腰壁等高さ＜650㎜の場合） |  | ↓
[5 empty] | □ | 床面から800㎜以上（腰壁等高さが上記以外の場合） |  | ↓
|  |  |  | 手摺子 | □ | 手摺子なし |  | ↓
[5 empty] | □ | 手摺子内法110㎜以下 |  | ↓
|  | 通路及び |  | 通路 | □ | 有効幅員850㎜以上（柱等の箇所は800㎜以上） |  | ↓
|  | 出入口の |  | 玄関・浴室 | □ | 出入口有効幅員800㎜以上 |  | ↓
|  | 幅員 |  | その他 | □ | 出入口有効幅員800㎜以上（工事を伴わない撤去を含む） |  | ↓
|  | 寝室,便所 |  | 浴室の広さ | □ | 内法が短辺1.4m以上かつ広さ2.5㎡以上 |  | ↓
|  | 及び浴室 |  | 便所の介助 | □ | 短辺の内法が1.3m以上 |  | ↓
|  |  |  | スペース | □ | 短辺の内法が便器後方の壁から先端までの長さ＋500㎜以上 |  | ↓
|  |  |  | 便器 | □ | 腰掛け式 |  | ↓
|  |  |  | 特定寝室 | □ | 内法面積12㎡以上 |  | ↓

## 第7面
設計内容説明書 |  |  |  | <戸建住宅> 第７面
| 性能表示 | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 |  |  | 内容確認
| 事項 |  |  |  | 項目 | 設計内容
防犯 | 10-1 | 1階 | 区分a |  | 住戸の出 | □ | ドア（A種）：CP表示品 ＋ 2以上の錠 |  | 選択項目（選択しない場合は第７面は添付省略できます）
| 開口部の |  |  |  | 入口として |  | （1以上の錠：CP表示品かつ鎌式ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、1以上の錠：ｻﾑﾀｰﾝ操作防止対策） |  | ↓
| 侵入防止 |  |  |  | 使用され | □ | ドア（B種）：CP表示品 ＋ 錠：CP表示品 |  | ↓
| 対策 |  |  |  | る開口部 | □ | シャッター又は雨戸：CP表示品 |  | ↓
|  |  | 区分b |  | 開閉機構 | □ | サッシ：CP表示品（2以上のクレセント等が装着） ＋ ガラス：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | を有する | □ | ドア（A種）：CP表示品 ＋ 2以上の錠 |  | ↓
[5 empty] | 開口部 |  | （1以上の錠：CP表示品かつ鎌式ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、1以上の錠：ｻﾑﾀｰﾝ操作防止対策） |  | ↓
[6 empty] | □ | ドア（B種）：CP表示品 ＋ 錠：CP表示品 |  | ↓
[6 empty] | □ | シャッター、雨戸又は面格子：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | 開閉機構 | □ | ガラス：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | を有しない | □ | シャッター、雨戸又は面格子：CP表示品 |  | ↓
|  |  | 区分c |  | 開閉機構 | □ | サッシ：CP表示品（2以上のクレセント等が装着） ＋ ガラス：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | を有する | □ | ドア（A種）：CP表示品 ＋ 2以上の錠 |  | ↓
[5 empty] | 開口部 |  | （1以上の錠：CP表示品かつ鎌式ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、1以上の錠：ｻﾑﾀｰﾝ操作防止対策） |  | ↓
[6 empty] | □ | ドア（B種）：CP表示品 ＋ 錠：CP表示品 |  | ↓
[6 empty] | □ | シャッター、雨戸又は面格子：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | 開閉機構 | □ | ガラス：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | を有しない | □ | シャッター、雨戸又は面格子：CP表示品 |  | ↓
|  | 2階 | 区分a |  | 住戸の出 | □ | ドア（A種）：CP表示品 ＋ 2以上の錠 |  | ↓
[5 empty] | 入口として |  | （1以上の錠：CP表示品かつ鎌式ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、1以上の錠：ｻﾑﾀｰﾝ操作防止対策） |  | ↓
[5 empty] | 使用され | □ | ドア（B種）：CP表示品 ＋ 錠：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | る開口部 | □ | シャッター又は雨戸：CP表示品 |  | ↓
|  |  | 区分b |  | 開閉機構 | □ | サッシ：CP表示品（2以上のクレセント等が装着） ＋ ガラス：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | を有する | □ | ドア（A種）：CP表示品 ＋ 2以上の錠 |  | ↓
[5 empty] | 開口部 |  | （1以上の錠：CP表示品かつ鎌式ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、1以上の錠：ｻﾑﾀｰﾝ操作防止対策） |  | ↓
[6 empty] | □ | ドア（B種）：CP表示品 ＋ 錠：CP表示品 |  | ↓
[6 empty] | □ | シャッター、雨戸又は面格子：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | 開閉機構 | □ | ガラス：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | を有しない | □ | シャッター、雨戸又は面格子：CP表示品 |  | ↓
|  |  | 区分c |  | 開閉機構 | □ | サッシ：CP表示品（2以上のクレセント等が装着） ＋ ガラス：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | を有する | □ | ドア（A種）：CP表示品 ＋ 2以上の錠 |  | ↓
[5 empty] | 開口部 |  | （1以上の錠：CP表示品かつ鎌式ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、1以上の錠：ｻﾑﾀｰﾝ操作防止対策） |  | ↓
[6 empty] | □ | ドア（B種）：CP表示品 ＋ 錠：CP表示品 |  | ↓
[6 empty] | □ | シャッター、雨戸又は面格子：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | 開閉機構 | □ | ガラス：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | を有しない | □ | シャッター、雨戸又は面格子：CP表示品 |  | ↓
|  | 3階 | 区分a |  | 住戸の出 | □ | ドア（A種）：CP表示品 ＋ 2以上の錠 |  | ↓
[5 empty] | 入口として |  | （1以上の錠：CP表示品かつ鎌式ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、1以上の錠：ｻﾑﾀｰﾝ操作防止対策） |  | ↓
[5 empty] | 使用され | □ | ドア（B種）：CP表示品 ＋ 錠：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | る開口部 | □ | シャッター又は雨戸：CP表示品 |  | ↓
|  |  | 区分b |  | 開閉機構 | □ | サッシ：CP表示品（2以上のクレセント等が装着） ＋ ガラス：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | を有する | □ | ドア（A種）：CP表示品 ＋ 2以上の錠 |  | ↓
[5 empty] | 開口部 |  | （1以上の錠：CP表示品かつ鎌式ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、1以上の錠：ｻﾑﾀｰﾝ操作防止対策） |  | ↓
[6 empty] | □ | ドア（B種）：CP表示品 ＋ 錠：CP表示品 |  | ↓
[6 empty] | □ | シャッター、雨戸又は面格子：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | 開閉機構 | □ | ガラス：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | を有しない | □ | シャッター、雨戸又は面格子：CP表示品 |  | ↓
|  |  | 区分c |  | 開閉機構 | □ | サッシ：CP表示品（2以上のクレセント等が装着） ＋ ガラス：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | を有する | □ | ドア（A種）：CP表示品 ＋ 2以上の錠 |  | ↓
[5 empty] | 開口部 |  | （1以上の錠：CP表示品かつ鎌式ﾃﾞｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、1以上の錠：ｻﾑﾀｰﾝ操作防止対策） |  | ↓
[6 empty] | □ | ドア（B種）：CP表示品 ＋ 錠：CP表示品 |  | ↓
[6 empty] | □ | シャッター、雨戸又は面格子：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | 開閉機構 | □ | ガラス：CP表示品 |  | ↓
[5 empty] | を有しない | □ | シャッター、雨戸又は面格子：CP表示品 |  | ↓