## 1回目－基礎
（第一面）
施工状況報告書 【第１回目 基礎配筋工事の完了時】
株式会社 確認検査機構アネックス 様
建設住宅性能評価の検査を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】
建築物の名称※
建築物の所在地※
工事施工者※ |  |  |  |  | 住所
氏名又は名称
電話番号
回 |  | 検査年月日 |  |  |  | 備考 |  |  |  |  | 評価員の署名 |  |  |  |  | 施工（管理）者の署名
1 |  | 年 月 日
2 |  | 年 月 日
3 |  | 年 月 日
4 |  | 年 月 日
5 |  | 年 月 日
6 |  | 年 月 日
[記入要領]
1. | ※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
2. | 「建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等が特定できる名称を記入してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
3. | 「建築物の所在地」欄には、評価対象住戸が含まれる建築物が特定できる住居表示を記載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
4. | 「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入して下さい。
5. | 「検査年月日」欄及び「評価員の署名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入してください。
6. | 「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
7. | 「評価員の署名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行ってください。
8. | 「施工（管理）者の署名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者自らが署名を行ってください。
9. | 変更がある場合は変更申告書に内容を記入し添付してください。（変更の内容により変更設計住宅性能評価申請が必要な場合があります。）
（第二面）
施工状況報告書 【第１回目 基礎配筋工事の完了時】
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [16 empty] | ※の欄を施工管理者が記入してください。
（住棟評価） | 性能表示 事項 |  |  | 確認項目 |  |  | 関連図書※ |  |  |  |  | 確認内容※ |  |  |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[18 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
構造の安定 | 1-1 |  |  | 構造躯体 |  |  | □ | 躯体図 |  |  |  | □ | 地中梁･フーチング位置 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 耐震等級 |  |  | 地中梁 |  |  | □ | 鉄筋ミルシート |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  |  |  | □ | □ |  | □
| （倒壊等防止） | [5 empty] | □ | 配筋検査記録 |  |  |  | □ | 鉄筋の径･本数･ピッチ |  |  |  | □ | □ | □ | □
| 1-2 | [5 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 定着･継手･端部処理 |  |  |  | □ | □ | □ | □
| 耐震等級 | [5 empty] | □ | 圧接(溶接)資格者証 |  |  |  | □ | 圧接(溶接)引張強度 |  |  |  | □ |  |  | □
| （損傷防止） | [5 empty] | □ | 引張強度成績書 |  |  |  | □ | コンクリートの品質 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | ＵＴ検査結果報告書 |  |  |  | □ | 貫通口・人通口補強 |  |  |  | □ | □ | □ | □
| 1-3 | [5 empty] | □ | JIS工場 |  |  |  | □ | 定着板 |  |  |  | □ | □ |  | □
[7 empty] | □ | 貫通口計算書 |  |  |  | □ | 機械式継手 |  |  |  | □ | □ |  | □
[7 empty] | □ | 定着版仕様書
| その他 | [5 empty] | □ | 機械式接手施工要領書
| 1-4 |  |  | 地盤 |  |  | □ | 地盤調査報告書 |  |  |  | □ | 支持地盤の種類 |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 耐風等級 | [5 empty] | □ | 土質標本 |  |  |  | □ | 載荷試験結果 |  |  |  | □ |  |  | □
| 1-5 | [5 empty] | □ | 載荷試験報告書
| 耐積雪等級 |  |  | 直接基礎 |  |  | □ | 躯体図 |  |  |  | □ | 基礎位置・形状・寸法 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 1-6 | [5 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 床付面の状況 |  |  |  | □ |  |  | □
| 地盤又は杭 | [5 empty] | □ | 地盤改良報告書 |  |  |  | □ | 地盤改良状態 |  |  |  | □ |  |  | □
| の許容応力 |  |  | 既製杭 |  |  | □ | 杭工事施工報告書 |  |  |  | □ | 種別・規格 |  |  |  | □ |  |  | □
| 度等及びそ | [5 empty] | □ | 杭芯測定記録 |  |  |  | □ | 杭径・杭長 |  |  |  | □ |  |  | □
| の設定方法 | [5 empty] | □ | 芯ずれ処理報告書 |  |  |  | □ | 継手の施工状況 |  |  |  | □ |  |  | □
| 1-7 | [10 empty] | □ | 杭頭レベル |  |  |  | □ |  |  | □
| 基礎の構造方 | [10 empty] | □ | 杭頭処理状況 |  |  |  | □ |  |  | □
| 法及び形式等 | [10 empty] | □ | 杭頭補強筋 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ | セメントミルク管理 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 配置・芯ずれ |  |  |  | □ |  |  | □
|  |  |  | 場所打ち杭 |  |  | □ | 杭工事施工報告書 |  |  |  | □ | 工法 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | 鉄筋ミルシート |  |  |  | □ | 杭径・杭長 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 杭頭処理状況 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | コンクリート配合計画書 |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | 受入検査報告書 |  |  |  | □ | 鉄筋の径･本数･ピッチ |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | 圧縮強度成績書 |  |  |  | □ | コンクリート強度 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | 杭芯測定記録 |  |  |  | □ | かぶり厚さ |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | 芯ずれ処理報告書 |  |  |  | □ | 杭頭レベル |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 配置・芯ずれ |  |  |  | □ |  |  | □
劣化の軽減 | 3-1 |  |  | コンクリート |  |  | □ | コンクリート配合計画書 |  |  |  | □ | コンクリートの種類 |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 劣化対策 |  |  | の種類等 |  |  | □ | 受入検査報告書 |  |  |  | □ | セメントの種類 |  |  |  | □ |  |  | □
| 等級 |  |  | （場所打ち杭・基礎、地中梁） |  |  | □ | 圧縮強度成績書 |  |  |  | □ | 呼び強度 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | スペーサー |  |  |  | □ | 水セメント比 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 単位水量 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | スランプ（場所打ち杭） |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 空気量（場所打ち杭） |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 最小かぶり厚さ |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 施工計画 |  |  | □ | コンクリート打設要領書 |  |  |  | □ | 打ち込み方法 |  |  |  | □ |  |  | □
|  |  |  | （場所打ち杭・基礎、地中梁） | [7 empty] | □ | 締め固め方法 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 打ち継ぎ部の処理方法 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 養生方法 |  |  |  | □ |  |  | □
備考
（第三面）
施工状況報告書 【第１回目 基礎配筋工事の完了時】
【打込み時のコンクリートの品質】
[13 empty] | 施工年月日 | [6 empty] | 年 月 日
[13 empty] | 報告年月日 | [6 empty] | 年 月 日
施工（管理）者
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [16 empty] | ※の欄を施工管理者が記入してください。
（住棟評価） |  |  | 性能表示事項 |  |  |  |  | 確認項目 | 関連図書※ |  |  |  |  | 確認内容※ |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[18 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
構造の安定・劣化の軽減 |  |  | 1-1～1-5耐震等級他・3-1劣化対策等級 |  |  |  |  | 構造躯体・コンクリートの種類等 | □ | 圧縮強度成績書 |  |  |  | □ | コンクリート強度 |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | 受入検査報告書 |  |  |  | □ | スランプ |  | □ |  |  | □
[14 empty] | □ | 空気量 |  | □ |  |  | □
備考

## 2回目－2階床
（第一面）
施工状況報告書 【第２回目 2階の床躯体工事の完了時】
株式会社 確認検査機構アネックス 様
建設住宅性能評価の検査を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】
建築物の名称※
建築物の所在地※
工事施工者※ |  |  |  |  | 住所
氏名又は名称
電話番号
回 |  | 検査年月日 |  |  |  | 備考 |  |  |  |  | 評価員の署名 |  |  |  |  | 施工（管理）者の署名
1 |  | 年 月 日
2 |  | 年 月 日
3 |  | 年 月 日
4 |  | 年 月 日
5 |  | 年 月 日
6 |  | 年 月 日
[記入要領]
1. | ※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
2. | 「建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等が特定できる名称を記入してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
3. | 「建築物の所在地」欄には、評価対象住戸が含まれる建築物が特定できる住居表示を記載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
4. | 「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入して下さい。
5. | 「検査年月日」欄及び「評価員の署名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入してください。
6. | 「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
7. | 「評価員の署名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行ってください。
8. | 「施工（管理）者の署名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者自らが署名を行ってください。
9. | 変更がある場合は変更申告書に内容を記入し添付してください。（変更の内容により変更設計住宅性能評価申請が必要な場合があります。）
（第二面）
施工状況報告書 【第２回目 2階の床躯体工事の完了時】
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [16 empty] | ※の欄を施工管理者が記入してください。
（住棟評価） | 性能表示 事項 |  |  | 確認項目 |  |  | 関連図書※ |  |  |  |  | 確認内容※ |  |  |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[18 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
構造の安定 | 1-1 |  |  | 構造躯体 |  |  | □ | 躯体図 |  |  |  | □ | 柱・梁・耐力壁の位置 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 耐震等級 | [5 empty] | □ | 鉄筋ミルシート |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  |  |  | □ | □ |  | □
| （倒壊等防止） | [5 empty] | □ | 配筋検査記録 |  |  |  | □ | 鉄筋の径･本数･ピッチ |  |  |  | □ | □ | □ | □
| 1-2 | [5 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 定着･継手･端部処理 |  |  |  | □ | □ | □ | □
| 耐震等級 | [5 empty] | □ | 圧接(溶接)資格者証 |  |  |  | □ | 圧接(溶接)引張強度 |  |  |  | □ |  |  | □
| （損傷防止） | [5 empty] | □ | 引張強度成績書 |  |  |  | □ | コンクリートの品質 |  |  |  | □ |  |  | □
| 1-3 | [5 empty] | □ | ＵＴ検査結果報告書 |  |  |  | □ | 開口補強・貫通口補強 |  |  |  | □ | □ |  | □
[7 empty] | □ | JIS工場 |  |  |  | □ | 定着板 |  |  |  | □ | □ |  | □
| その他 | [5 empty] | □ | 貫通口計算書 |  |  |  | □ | 機械式継手 |  |  |  | □ | □ |  | □
[7 empty] | □ | 定着版仕様書 |  |  |  | □ | 構造スリット |  |  |  | □ | □ |  | □
[7 empty] | □ | 機械式接手施工要領書
| 1-4 | [5 empty] | □ | 構造スリット仕様書
| 耐風等級 |  |  | 鉄骨 |  |  | □ | 鉄骨ミルシート |  |  |  | □ | 鋼材の種類・品質 |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 1-5 | [5 empty] | □ | 鉄骨製作図 |  |  |  | □ | 鋼材の厚さ・寸法 |  |  |  | □ | □ | □ | □
| 耐積雪等級 | [5 empty] | □ | 鉄骨製品検査報告書 |  |  |  | □ | 高力ボルトの種類・品質 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | 工場グレード確認書類 |  |  |  | □ | 鉄骨加工形状 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | 建入検査記録 |  |  |  | □ | 鉄骨工場 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | 溶接資格者証写し |  |  |  | □ | 溶接技術者資格 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | ＵＴ検査結果報告書 |  |  |  | □ | 鉄骨建込精度 |  |  |  | □ | □ |  | □
[7 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 高力ボルト締付け状況 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ | 工場溶接ＵＴ検査結果 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ | 現場溶接ＵＴ検査結果 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ | スリーブ補強 |  |  |  | □ | □ |  | □
|  |  |  | 免震建築物 |  |  | □ | 施工結果報告書 |  |  |  | □ | 免震層 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 管理計画 |  |  |  | □ | 免震材料 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ | 上部構造 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ | 下部構造 |  |  |  | □ | □ |  | □
劣化の軽減 | 3-1 |  |  | コンクリート |  |  | □ | コンクリート配合計画書 |  |  |  | □ | コンクリートの種類 |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 劣化対策 |  |  | の種類等 |  |  | □ | スペーサー |  |  |  | □ | セメントの種類 |  |  |  | □ |  |  | □
| 等級 | [10 empty] | □ | 呼び強度 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 水セメント比 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 単位水量 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 最小かぶり厚さ |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 鉄骨 |  |  | □ | 施工要領書 |  |  |  | □ | 鋼材の厚さ・防錆措置 |  |  |  | □ | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 小屋裏換気 |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 施工計画 |  |  | □ | コンクリート打設要領書 |  |  |  | □ | 打ち込み方法 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 締め固め方法 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 打ち継ぎ部の処理方法 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 養生方法 |  |  |  | □ |  |  | □
備考
（第三面）
施工状況報告書 【第２回目 2階の床躯体工事の完了時】
【打込み時のコンクリートの品質】
[13 empty] | 施工年月日 | [6 empty] | 年 月 日
[13 empty] | 報告年月日 | [6 empty] | 年 月 日
施工（管理）者
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [16 empty] | ※の欄を施工管理者が記入してください。
（住棟評価） |  |  | 性能表示事項 |  |  |  |  | 確認項目 | 関連図書※ |  |  |  |  | 確認内容※ |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[18 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
構造の安定・劣化の軽減 |  |  | 1-1～1-5耐震等級他・3-1劣化対策等級 |  |  |  |  | 構造躯体・コンクリートの種類等 | □ | 圧縮強度成績書 |  |  |  | □ | コンクリート強度 |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | 受入検査報告書 |  |  |  | □ | スランプ |  | □ |  |  | □
[14 empty] | □ | 空気量 |  | □ |  |  | □
備考

## 2②回目－10階床
（第一面）
施工状況報告書 【第２②回目 10階の床躯体工事の完了時】
株式会社 確認検査機構アネックス 様
建設住宅性能評価の検査を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】
建築物の名称※
建築物の所在地※
工事施工者※ |  |  |  |  | 住所
氏名又は名称
電話番号
回 |  | 検査年月日 |  |  |  | 備考 |  |  |  |  | 評価員の署名 |  |  |  |  | 施工（管理）者の署名
1 |  | 年 月 日
2 |  | 年 月 日
3 |  | 年 月 日
4 |  | 年 月 日
5 |  | 年 月 日
6 |  | 年 月 日
[記入要領]
1. | ※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
2. | 「建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等が特定できる名称を記入してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
3. | 「建築物の所在地」欄には、評価対象住戸が含まれる建築物が特定できる住居表示を記載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
4. | 「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入して下さい。
5. | 「検査年月日」欄及び「評価員の署名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入してください。
6. | 「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
7. | 「評価員の署名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行ってください。
8. | 「施工（管理）者の署名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者自らが署名を行ってください。
9. | 変更がある場合は変更申告書に内容を記入し添付してください。（変更の内容により変更設計住宅性能評価申請が必要な場合があります。）
（第二面）
施工状況報告書 【第２②回目 10階の床躯体工事の完了時】
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [16 empty] | ※の欄を施工管理者が記入してください。
（住棟評価） | 性能表示 事項 |  |  | 確認項目 |  |  | 関連図書※ |  |  |  |  | 確認内容※ |  |  |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[18 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
構造の安定 | 1-1 |  |  | 構造躯体 |  |  | □ | 躯体図 |  |  |  | □ | 柱・梁・耐力壁の位置 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 耐震等級 | [5 empty] | □ | 鉄筋ミルシート |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  |  |  | □ | □ |  | □
| （倒壊等防止） | [5 empty] | □ | 配筋検査記録 |  |  |  | □ | 鉄筋の径･本数･ピッチ |  |  |  | □ | □ | □ | □
| 1-2 | [5 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 定着･継手･端部処理 |  |  |  | □ | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 圧接(溶接)資格者証 |  |  |  | □ | 圧接(溶接)引張強度 |  |  |  | □ |  |  | □
| 耐震等級 | [5 empty] | □ | 引張強度成績書 |  |  |  | □ | コンクリートの品質 |  |  |  | □ |  |  | □
| （損傷防止） | [5 empty] | □ | ＵＴ検査結果報告書 |  |  |  | □ | 開口補強・貫通口補強 |  |  |  | □ | □ |  | □
| 1-3 | [5 empty] | □ | JIS工場 |  |  |  | □ | 定着板 |  |  |  | □ | □ |  | □
| その他 | [5 empty] | □ | 貫通口計算書 |  |  |  | □ | 機械式継手 |  |  |  | □ | □ |  | □
[7 empty] | □ | 定着版仕様書 |  |  |  | □ | 構造スリット |  |  |  | □ | □ |  | □
[7 empty] | □ | 機械式接手施工要領書
| 1-4 | [5 empty] | □ | 構造スリット仕様書
| 耐風等級 |  |  | 鉄骨 |  |  | □ | 鉄骨ミルシート |  |  |  | □ | 鋼材の種類・品質 |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 1-5 | [5 empty] | □ | 鉄骨製作図 |  |  |  | □ | 鋼材の厚さ・寸法 |  |  |  | □ | □ | □ | □
| 耐積雪等級 | [5 empty] | □ | 鉄骨製品検査報告書 |  |  |  | □ | 高力ボルトの種類・品質 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | 工場グレード確認書類 |  |  |  | □ | 鉄骨加工形状 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | 建入検査記録 |  |  |  | □ | 鉄骨工場 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | 溶接資格者証写し |  |  |  | □ | 溶接技術者資格 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | ＵＴ検査結果報告書 |  |  |  | □ | 鉄骨建込精度 |  |  |  | □ | □ |  | □
[7 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 高力ボルト締付け状況 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ | 工場溶接ＵＴ検査結果 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ | 現場溶接ＵＴ検査結果 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ | スリーブ補強 |  |  |  | □ | □ |  | □
|  |  |  | 免震建築物 |  |  | □ | 施工結果報告書 |  |  |  | □ | 免震層 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 管理計画 |  |  |  | □ | 免震材料 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ | 上部構造 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ | 下部構造 |  |  |  | □ | □ |  | □
劣化の軽減 | 3-1 |  |  | コンクリート |  |  | □ | コンクリート配合計画書 |  |  |  | □ | コンクリートの種類 |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 劣化対策 |  |  | の種類等 |  |  | □ | スペーサー |  |  |  | □ | セメントの種類 |  |  |  | □ |  |  | □
| 等級 | [10 empty] | □ | 呼び強度 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 水セメント比 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 単位水量 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 最小かぶり厚さ |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 鉄骨 |  |  | □ | 施工要領書 |  |  |  | □ | 鋼材の厚さ・防錆措置 |  |  |  | □ | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 小屋裏換気 |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 施工計画 |  |  | □ | コンクリート打設要領書 |  |  |  | □ | 打ち込み方法 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 締め固め方法 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 打ち継ぎ部の処理方法 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 養生方法 |  |  |  | □ |  |  | □
備考
（第三面）
施工状況報告書 【第２②回目 10階の床躯体工事の完了時】
【打込み時のコンクリートの品質】
[13 empty] | 施工年月日 | [6 empty] | 年 月 日
[13 empty] | 報告年月日 | [6 empty] | 年 月 日
施工（管理）者
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [16 empty] | ※の欄を施工管理者が記入してください。
（住棟評価） |  |  | 性能表示事項 |  |  |  |  | 確認項目 | 関連図書※ |  |  |  |  | 確認内容※ |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[18 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
構造の安定・劣化の軽減 |  |  | 1-1～1-5耐震等級他・3-1劣化対策等級 |  |  |  |  | 構造躯体・コンクリートの種類等 | □ | 圧縮強度成績書 |  |  |  | □ | コンクリート強度 |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | 受入検査報告書 |  |  |  | □ | スランプ |  | □ |  |  | □
[14 empty] | □ | 空気量 |  | □ |  |  | □
備考

## 2③回目－17階床
（第一面）
施工状況報告書 【第２③回目 17階の床躯体工事の完了時】
株式会社 確認検査機構アネックス 様
建設住宅性能評価の検査を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】
建築物の名称※
建築物の所在地※
工事施工者※ |  |  |  |  | 住所
氏名又は名称
電話番号
回 |  | 検査年月日 |  |  |  | 備考 |  |  |  |  | 評価員の署名 |  |  |  |  | 施工（管理）者の署名
1 |  | 年 月 日
2 |  | 年 月 日
3 |  | 年 月 日
4 |  | 年 月 日
5 |  | 年 月 日
6 |  | 年 月 日
[記入要領]
1. | ※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
2. | 「建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等が特定できる名称を記入してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
3. | 「建築物の所在地」欄には、評価対象住戸が含まれる建築物が特定できる住居表示を記載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
4. | 「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入して下さい。
5. | 「検査年月日」欄及び「評価員の署名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入してください。
6. | 「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
7. | 「評価員の署名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行ってください。
8. | 「施工（管理）者の署名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者自らが署名を行ってください。
9. | 変更がある場合は変更申告書に内容を記入し添付してください。（変更の内容により変更設計住宅性能評価申請が必要な場合があります。）
（第二面）
施工状況報告書 【第２③回目 17階の床躯体工事の完了時】
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [16 empty] | ※の欄を施工管理者が記入してください。
（住棟評価） | 性能表示 事項 |  |  | 確認項目 |  |  | 関連図書※ |  |  |  |  | 確認内容※ |  |  |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[18 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
構造の安定 | 1-1 |  |  | 構造躯体 |  |  | □ | 躯体図 |  |  |  | □ | 柱・梁・耐力壁の位置 |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 耐震等級 | [5 empty] | □ | 鉄筋ミルシート |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  |  |  | □ | □ |  | □
| （倒壊等防止） | [5 empty] | □ | 配筋検査記録 |  |  |  | □ | 鉄筋の径･本数･ピッチ |  |  |  | □ | □ | □ | □
| 1-2 | [5 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 定着･継手･端部処理 |  |  |  | □ | □ | □ | □
| 耐震等級 | [5 empty] | □ | 圧接(溶接)資格者証 |  |  |  | □ | 圧接(溶接)引張強度 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | 引張強度成績書 |  |  |  | □ | コンクリートの品質 |  |  |  | □ |  |  | □
| （損傷防止） | [5 empty] | □ | ＵＴ検査結果報告書 |  |  |  | □ | 開口補強・貫通口補強 |  |  |  | □ | □ |  | □
| 1-3 | [5 empty] | □ | JIS工場 |  |  |  | □ | 定着板 |  |  |  | □ | □ |  | □
| その他 | [5 empty] | □ | 貫通口計算書 |  |  |  | □ | 機械式継手 |  |  |  | □ | □ |  | □
[7 empty] | □ | 定着版仕様書 |  |  |  | □ | 構造スリット |  |  |  | □ | □ |  | □
[7 empty] | □ | 機械式接手施工要領書
| 1-4 | [5 empty] | □ | 構造スリット仕様書
| 耐風等級 |  |  | 鉄骨 |  |  | □ | 鉄骨ミルシート |  |  |  | □ | 鋼材の種類・品質 |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 1-5 | [5 empty] | □ | 鉄骨製作図 |  |  |  | □ | 鋼材の厚さ・寸法 |  |  |  | □ | □ | □ | □
| 耐積雪等級 | [5 empty] | □ | 鉄骨製品検査報告書 |  |  |  | □ | 高力ボルトの種類・品質 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | 工場グレード確認書類 |  |  |  | □ | 鉄骨加工形状 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | 建入検査記録 |  |  |  | □ | 鉄骨工場 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | 溶接資格者証写し |  |  |  | □ | 溶接技術者資格 |  |  |  | □ |  |  | □
[7 empty] | □ | ＵＴ検査結果報告書 |  |  |  | □ | 鉄骨建込精度 |  |  |  | □ | □ |  | □
[7 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 高力ボルト締付け状況 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ | 工場溶接ＵＴ検査結果 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ | 現場溶接ＵＴ検査結果 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ | スリーブ補強 |  |  |  | □ | □ |  | □
|  |  |  | 免震建築物 |  |  | □ | 施工結果報告書 |  |  |  | □ | 免震層 |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 管理計画 |  |  |  | □ | 免震材料 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ | 上部構造 |  |  |  | □ | □ |  | □
[12 empty] | □ | 下部構造 |  |  |  | □ | □ |  | □
劣化の軽減 | 3-1 |  |  | コンクリート |  |  | □ | コンクリート配合計画書 |  |  |  | □ | コンクリートの種類 |  |  |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 劣化対策 |  |  | の種類等 |  |  | □ | スペーサー |  |  |  | □ | セメントの種類 |  |  |  | □ |  |  | □
| 等級 | [10 empty] | □ | 呼び強度 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 水セメント比 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 単位水量 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 最小かぶり厚さ |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 鉄骨 |  |  | □ | 施工要領書 |  |  |  | □ | 鋼材の厚さ・防錆措置 |  |  |  | □ | □ | □ | □
[7 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  | □ | 小屋裏換気 |  |  |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 施工計画 |  |  | □ | コンクリート打設要領書 |  |  |  | □ | 打ち込み方法 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 締め固め方法 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 打ち継ぎ部の処理方法 |  |  |  | □ |  |  | □
[12 empty] | □ | 養生方法 |  |  |  | □ |  |  | □
備考
（第三面）
施工状況報告書 【第２③回目 17階の床躯体工事の完了時】
【打込み時のコンクリートの品質】
[13 empty] | 施工年月日 | [6 empty] | 年 月 日
[13 empty] | 報告年月日 | [6 empty] | 年 月 日
施工（管理）者
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [16 empty] | ※の欄を施工管理者が記入してください。
（住棟評価） |  |  | 性能表示事項 |  |  |  |  | 確認項目 | 関連図書※ |  |  |  |  | 確認内容※ |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[18 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
構造の安定・劣化の軽減 |  |  | 1-1～1-5耐震等級他・3-1劣化対策等級 |  |  |  |  | 構造躯体・コンクリートの種類等 | □ | 圧縮強度成績書 |  |  |  | □ | コンクリート強度 |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | 受入検査報告書 |  |  |  | □ | スランプ |  | □ |  |  | □
[14 empty] | □ | 空気量 |  | □ |  |  | □
備考

## 3回目－屋根
（第一面）
施工状況報告書 【第３回目 屋根工事の完了時】
株式会社 確認検査機構アネックス 様
建設住宅性能評価の検査を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】
建築物の名称※
建築物の所在地※
工事施工者※ |  |  |  | 住所
氏名又は名称
電話番号
回 |  | 検査年月日 |  |  | 備考 |  |  | 評価員の署名 |  |  | 施工（管理）者の署名
1 |  | 年 月 日
2 |  | 年 月 日
3 |  | 年 月 日
4 |  | 年 月 日
5 |  | 年 月 日
6 |  | 年 月 日
[記入要領]
1. | ※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
2. | 「建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等が特定できる名称を記入してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
3. | 「建築物の所在地」欄には、評価対象住戸が含まれる建築物が特定できる住居表示を記載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
4. | 「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入して下さい。
5. | 「検査年月日」欄及び「評価員の署名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入してください。
6. | 「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
7. | 「評価員の署名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行ってください。
8. | 「施工（管理）者の署名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者自らが署名を行ってください。
9. | 変更がある場合は変更申告書に内容を記入し添付してください。（変更の内容により変更設計住宅性能評価申請が必要な場合があります。）
（第二面）
施工状況報告書 【第３回目 屋根工事の完了時】
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [11 empty] | ※の欄を施工管理者が記入してください。
（住棟評価） | 性能表示 事項 |  | 確認項目 |  |  | 関連図書※ |  |  | 確認内容※ |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[13 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
劣化の軽減 | 3-1 |  | コンクリート |  |  | □ | コンクリート配合計画書 |  | □ | コンクリートの種類 |  | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 劣化対策 |  | の種類等 |  |  | □ | 受入検査報告書 |  | □ | セメントの種類 |  | □ |  |  | □
| 等級 |  |  |  |  | □ | 圧縮強度成績書 |  | □ | 呼び強度 |  | □ |  |  | □
[6 empty] | □ | スペーサー |  | □ | 水セメント比 |  | □ |  |  | □
[9 empty] | □ | 単位水量 |  | □ |  |  | □
[9 empty] | □ | コンクリートの強度 |  | □ |  |  | □
[9 empty] | □ | スランプ |  | □ |  |  | □
[9 empty] | □ | 空気量 |  | □ |  |  | □
[9 empty] | □ | 最小かぶり厚さ |  | □ |  |  | □
|  |  | 鉄骨 |  |  | □ | 施工要領書 |  | □ | 鋼材の厚さ・防錆措置 |  | □ |  |  | □
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | 小屋裏換気 |  | □ |  |  | □
|  |  | 施工計画 |  |  | □ | コンクリート打設要領書 |  | □ | 打ち込み方法 |  | □ |  |  | □
[9 empty] | □ | 締め固め方法 |  | □ |  |  | □
[9 empty] | □ | 打ち継ぎ部の処理方法 |  | □ |  |  | □
[9 empty] | □ | 養生方法 |  | □ |  |  | □
備考
（第三面）
施工状況報告書 【第３回目 屋根工事の完了時】
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [11 empty] | ※の欄を施工管理者が記入してください。
（住棟評価） | 性能表示 事項 |  | 確認項目 |  |  | 関連図書※ |  |  | 確認内容※ |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[13 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
維持管理・更新への配慮 | 4-2 |  | 共用配管 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | コンクリート内の埋設配管 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 維持管理 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  |  | なし
| 対策等級 | [7 empty] | □ | 地中埋設管上のコンクリ |  | □ | □ |  | □
| （共用配管） | [8 empty] | ート打設なし
| 4-3 | [7 empty] | □ | 人通口の位置と寸法 |  | □ | □ |  | □
| 更新対策 |  | 共用排水管 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 共用立管の掃除口の位置 |  | □ | □ |  | □
| （共用排水管） |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 横主管の掃除口の位置 |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ | 内面が平滑である |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | たわみ、抜け、変形なし |  | □ | □ |  | □
|  |  | 横主管ピット |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 専用部に立ち入らずに |  | □ | □ |  | □
|  |  | 内等の措置 | [6 empty] | 到達できる
備考
（住戸評価） | 性能表示 事項 |  | 確認項目 |  |  | 関連図書※ |  |  | 確認内容※ |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[13 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
火災 | 2-7 |  | 界壁・界床 |  |  | □ | 躯体図 |  | □ | 界壁の構造・厚さ |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 耐火等級 |  |  |  |  | □ | 乾式間仕切施工写真 |  | □ | 界床の構造・厚さ |  | □ | □ |  | □
維持管理・更新への配慮 | 4-1 |  | 専用配管 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | コンクリート内の埋設配管 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 維持管理 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  |  | なし
| 対策等級 | [7 empty] | □ | 他住戸等専用部への |  | □ | □ |  | □
| （専用配管） | [8 empty] | 貫通配管なし
|  |  | 地中埋設管 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 地中埋設管上のコンクリ |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | ート打設なし
|  |  | 専用排水管 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 内面が平滑である |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ | たわみ、抜け、変形なし |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | 工事写真
| 4-4 |  | 構造躯体 |  |  | □ | 躯体図 |  | □ | 躯体天井高 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 更新対策 | [7 empty] | □ | 最も低い部分の高さ・部位 |  | □ | □ | □ | □
| （住戸専用部） | [7 empty] | □ | 構造躯体の壁又は柱 |  | □ | □ |  | □
温熱環境・エネルギー消費量 | 5-1 |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | カタログ |  | □ | 屋根・天井の断熱材 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 断熱等 |  | 性能等 |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 外壁の断熱材 |  | □ | □ |  | □
| 性能等級 |  |  |  |  | □ | 納品書 |  | □ | 床の断熱材 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 土間床の断熱材 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 結露防止 |  |  | □ | カタログ |  | □ | 防湿層の設置 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 対策 |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 熱橋部の断熱材 |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | 納品書
| 5-2 |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | カタログ |  | □ | 屋根・天井の断熱材 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 一次エネル |  | 性能等 |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 外壁の断熱材 |  | □ | □ |  | □
| ギー消費量 |  |  |  |  | □ | 納品書 |  | □ | 床の断熱材 |  | □ | □ |  | □
| 等級 | [7 empty] | □ | 土間床の断熱材 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 構造熱橋部 |  |  | □ | カタログ |  | □ | 熱橋部の断熱材 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 対策 |  |  | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | 納品書
備考
（第四面）
施工状況報告書 【第３回目 屋根工事の完了時】
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [11 empty] | ※の欄を施工管理者が記入してください。
（住戸評価） | 性能表示 事項 |  | 確認項目 |  |  | 関連図書※ |  |  | 確認内容※ |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[13 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
音環境 | 8-1 |  | 界床 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | スラブの種類 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 重量床 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | スラブ厚さ |  | □ | □ |  | □
| 衝撃音対策 |  |  |  |  | □ | 試験成績書 |  | □ | 床仕上げ構造 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 端部拘束条件 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 受音室の面積 |  | □ | □ |  | □
| 8-2 |  | 界床 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | スラブの種類 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 軽量床 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | スラブ厚さ |  | □ | □ |  | □
| 衝撃音対策 |  |  |  |  | □ | 試験成績書 |  | □ | 床仕上げ構造 |  | □ | □ |  | □
| 8-3 |  | 界壁の |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 界壁の構造 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 透過損失 |  | 遮音性能 |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | コンクリートの厚さ |  | □ | □ |  | □
| 等級 | [7 empty] | □ | コンセントボックス等 |  | □ | □ |  | □
| 8-4 |  | 開口部の |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 開口部の遮音性能 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 透過損失 |  | 遮音性能 |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 開口部設置状況 |  | □ | □ |  | □
等級
高齢者等 | 9-1 |  | 手摺 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 玄関手摺下地 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 高齢者等 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 脱衣室手摺下地 |  | □ | □ |  | □
| 配慮対策 | [7 empty] | □ | バルコニー手摺下地 |  | □ | □ |  | □
等級
備考

## 4回目－内装
（第一面）
施工状況報告書 【第４回目 内装下地張り直前の工事完了時】
株式会社 確認検査機構アネックス 様
建設住宅性能評価の検査を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】
建築物の名称※
建築物の所在地※
工事施工者※ |  |  |  | 住所
氏名又は名称
電話番号
回 |  | 検査年月日 |  |  | 備考 （検査実施室の室名） |  |  | 評価員の署名 |  |  | 施工（管理）者の署名
1 |  | 年 月 日
2 |  | 年 月 日
3 |  | 年 月 日
4 |  | 年 月 日
5 |  | 年 月 日
6 |  | 年 月 日
[記入要領]
1. | ※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
2. | 「建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等が特定できる名称を記入してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
3. | 「建築物の所在地」欄には、評価対象住戸が含まれる建築物が特定できる住居表示を記載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
4. | 「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入して下さい。
5. | 「検査年月日」欄及び「評価員の署名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入してください。
6. | 「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
7. | 「評価員の署名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行ってください。
8. | 「施工（管理）者の署名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者自らが署名を行ってください。
9. | 変更がある場合は変更申告書に内容を記入し添付してください。（変更の内容により変更設計住宅性能評価申請が必要な場合があります。）
（第二面）
施工状況報告書 【第４回目 内装下地張り直前の工事完了時】
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [11 empty] | ※の欄を施工管理者が記入してください。
（住棟評価） | 性能表示 事項 |  | 確認項目 |  |  | 関連図書※ |  |  | 確認内容※ |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[13 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
維持管理・更新への配慮 | 4-2 |  | 共用配管 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | コンクリート内の埋設配管 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 維持管理 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  |  | なし
| 対策等級 | [7 empty] | □ | 地中埋設管上のコンクリ |  | □ | □ |  | □
| （共用配管） | [8 empty] | ート打設なし
| 4-3 | [7 empty] | □ | 人通口の位置と寸法 |  | □ | □ |  | □
| 更新対策 |  | 共用排水管 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 共用立管の掃除口の位置 |  | □ | □ |  | □
| （共用排水管） |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 横主管の掃除口の位置 |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ | 内面が平滑である |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | たわみ、抜け、変形なし |  | □ | □ |  | □
|  |  | 横主管ピット |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 専用部に立ち入らずに |  | □ | □ |  | □
|  |  | 内等の措置 | [6 empty] | 到達できる
備考
（住戸評価） | 性能表示 事項 |  | 確認項目 |  |  | 関連図書※ |  |  | 確認内容※ |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[13 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
火災 | 2-7 |  | 界壁・界床 |  |  | □ | 躯体図 |  | □ | 界壁の構造・厚さ |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 耐火等級 |  |  |  |  | □ | 乾式間仕切施工写真 |  | □ | 界床の構造・厚さ |  | □ | □ |  | □
維持管理・更新への配慮 | 4-1 |  | 専用配管 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | コンクリート内の埋設配管 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 維持管理 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  |  | なし
| 対策等級 | [7 empty] | □ | 他住戸等専用部への |  | □ | □ |  | □
| （専用配管） | [8 empty] | 貫通配管なし
|  |  | 地中埋設管 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 地中埋設管上のコンクリ |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | 工事写真 |  |  | ート打設なし
|  |  | 専用排水管 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 内面が平滑である |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ | たわみ、抜け、変形なし |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | 工事写真
| 4-4 |  | 構造躯体 |  |  | □ | 躯体図 |  | □ | 躯体天井高 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 更新対策 | [7 empty] | □ | 最も低い部分の高さ・部位 |  | □ | □ | □ | □
| （住戸専用部） | [7 empty] | □ | 構造躯体の壁又は柱 |  | □ | □ |  | □
温熱環境・エネルギー消費量 | 5-1 |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | カタログ |  | □ | 屋根・天井の断熱材 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 断熱等 |  | 性能等 |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 外壁の断熱材 |  | □ | □ |  | □
| 性能等級 |  |  |  |  | □ | 納品書 |  | □ | 床の断熱材 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 土間床の断熱材 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 結露防止 |  |  | □ | カタログ |  | □ | 防湿層の設置 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 対策 |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 熱橋部の断熱材 |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | 納品書
| 5-2 |  | 躯体の断熱 |  |  | □ | カタログ |  | □ | 屋根・天井の断熱材 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 一次エネル |  | 性能等 |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 外壁の断熱材 |  | □ | □ |  | □
| ギー消費量 |  |  |  |  | □ | 納品書 |  | □ | 床の断熱材 |  | □ | □ |  | □
| 等級 | [7 empty] | □ | 土間床の断熱材 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 構造熱橋部 |  |  | □ | カタログ |  | □ | 熱橋部の断熱材 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 対策 |  |  | □ | 工事写真
[6 empty] | □ | 納品書
備考
（第三面）
施工状況報告書 【第４回目 内装下地張り直前の工事完了時】
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [11 empty] | ※の欄を施工管理者が記入してください。
（住戸評価） | 性能表示 事項 |  | 確認項目 |  |  | 関連図書※ |  |  | 確認内容※ |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[13 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
音環境 | 8-1 |  | 界床 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | スラブの種類 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 重量床 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | スラブ厚さ |  | □ | □ |  | □
| 衝撃音対策 |  |  |  |  | □ | 試験成績書 |  | □ | 床仕上げ構造 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 端部拘束条件 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 受音室の面積 |  | □ | □ |  | □
| 8-2 |  | 界床 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | スラブの種類 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 軽量床 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | スラブ厚さ |  | □ | □ |  | □
| 衝撃音対策 |  |  |  |  | □ | 試験成績書 |  | □ | 床仕上げ構造 |  | □ | □ |  | □
| 8-3 |  | 界壁の |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 界壁の構造 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 透過損失 |  | 遮音性能 |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | コンクリートの厚さ |  | □ | □ |  | □
| 等級 | [7 empty] | □ | コンセントボックス等 |  | □ | □ |  | □
| 8-4 |  | 開口部の |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 開口部の遮音性能 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 透過損失 |  | 遮音性能 |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 開口部設置状況 |  | □ | □ |  | □
等級
高齢者等 | 9-1 |  | 手摺 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 玄関手摺下地 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 高齢者等 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 脱衣室手摺下地 |  | □ | □ |  | □
| 配慮対策 | [7 empty] | □ | バルコニー手摺下地 |  | □ | □ |  | □
等級
備考

## 5回目－竣工
（第一面）
施工状況報告書 【第５回目 竣工時】
株式会社 確認検査機構アネックス 様
建設住宅性能評価の検査を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】
建築物の名称※
建築物の所在地※
工事施工者※ |  |  |  | 住所
氏名又は名称
電話番号
回 |  | 検査年月日 |  |  | 備考 （検査実施室の室名） |  |  | 評価員の署名 |  |  | 施工（管理）者の署名
1 |  | 年 月 日
2 |  | 年 月 日
3 |  | 年 月 日
4 |  | 年 月 日
5 |  | 年 月 日
6 |  | 年 月 日
[記入要領]
1. | ※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
2. | 「建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等が特定できる名称を記入してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
3. | 「建築物の所在地」欄には、評価対象住戸が含まれる建築物が特定できる住居表示を記載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
4. | 「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記入して下さい。
5. | 「検査年月日」欄及び「評価員の署名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入してください。
6. | 「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
7. | 「評価員の署名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行ってください。
8. | 「施工（管理）者の署名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者自らが署名を行ってください。
9. | 変更がある場合は変更申告書に内容を記入し添付してください。（変更の内容により変更設計住宅性能評価申請が必要な場合があります。）
（第二面）
施工状況報告書 【第５回目 竣工時】
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [11 empty] | ※の欄を施工管理者が記入してください。
（住棟評価） | 性能表示 事項 |  | 確認項目 |  |  | 関連図書※ |  |  | 確認内容※ |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[13 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
構造 | 1-3 |  | 免震建築物 |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 落下・挟まれ防止等 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| その他 |  |  |  |  | □ | 管理計画 |  | □ | 免震建築物の表示 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 管理に関する計画 |  | □ |  |  | □
火災時の安全 | 2-5 |  | 開口部 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | サッシ・ガラスの種類 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 耐火等級 |  |  |  |  | □ | 納品書 |  | □ | 換気口の種類 |  | □ | □ |  | □
| 2-6 |  | 外壁軒裏 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 外壁・軒裏の構造 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 耐火等級 |  |  |  |  | □ | 納品書
維持管理・更新への配慮 | 4-2 |  | 共用排水管 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 共用立管の掃除口 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 維持管理 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 共用立管の点検口 |  | □ | □ |  | □
| 対策等級 |  |  |  |  | □ | 納品書 |  | □ | 横主管掃除口･点検口 |  | □ | □ |  | □
| （共用配管） | [7 empty] | □ | 平滑・抜け・たわみ |  | □ | □ |  | □
|  |  | 配管点検口 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 排水管接合部の点検口 |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | 給水管接合部の点検口 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | ガス管接合部の点検口 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 配管補修 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 排水管の補修措置 |  | □ | □ |  | □
|  |  | の措置 |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 給水管の補修措置 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | ガス管の補修措置 |  | □ | □ |  | □
| 4-3 |  | 共用排水管 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 横主管の到達経路 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 更新対策 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 共用排水管の設置位置 |  | □ | □ |  | □
| （共用排水管） | [7 empty] | □ | 切断工事の軽減措置 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 接続替の措置等 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 更新用の空間の確保 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 予備スリーブ等 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 共用排水 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 設置位置 |  | □ | □ |  | □
立管の位置
備考
（住戸評価） | 性能表示 事項 |  | 確認項目 |  |  | 関連図書※ |  |  | 確認内容※ |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[13 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
火災時の安全 | 2-1 |  | 感知警報 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 火災警報設備の種類 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 感知警報装 |  | 装置 |  |  | □ | カタログ |  | □ | 感知器の設置場所 |  | □ | □ |  | □
| 置設置等級 |  |  |  |  | □ | 納品書 |  | □ | 感知器の種別・性能 |  | □ | □ |  | □
| （自住戸） | [7 empty] | □ | 警報器の設置場所・性能 |  | □ | □ |  | □
| 2-2 |  | 感知警報 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 火災警報設備の種類 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 感知警報装 |  | 装置 |  |  | □ | カタログ |  | □ | 警報器の設置場所 |  | □ | □ |  | □
| 置設置等級 |  |  |  |  | □ | 納品書
（他住戸）
| 2-3 |  | 排煙形式 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 共用廊下の排煙形式 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 避難安全 |  | 平面形状 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 共用廊下の平面形状 |  | □ | □ |  | □
| 対策 |  | 耐火等級 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 開口部の耐火時間 |  | □ | □ |  | □
| 2-4 |  | 脱出対策 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 火災時の脱出対策 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
脱出対策
備考
（第三面）
施工状況報告書 【第５回目 竣工時】
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [11 empty] | ※の欄を施工管理者が記入してください。
（住戸評価） | 性能表示 事項 |  | 確認項目 |  |  | 関連図書※ |  |  | 確認内容※ |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[13 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
維持管理・更新 | 4-1 |  | 専用排水管 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 内面が平滑である |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 維持管理 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | たわみ、抜け、変形なし |  | □ | □ |  | □
| 対策等級 |  |  |  |  | □ | 納品書 |  | □ | 掃除口、トラップの設置 |  | □ | □ |  | □
| （専用配管） |  | 配管点検口 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 設備機器との接合部 |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | バルブ・ヘッダー |  | □ | □ |  | □
温熱環境・エネルギー消費量 | 5-1 |  | 開口部 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 建具・ガラスの種類 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 断熱等 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 軒・庇・付属部材の状態 |  | □ | □ |  | □
| 性能等級 |  |  |  |  | □ | 納品書
| 5-2 |  | 一次エネル |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 居室及び非居室の面積 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 一次エネル |  | ギー消費量 |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 外皮熱損失量 |  | □ | □ |  | □
| ギー消費量 |  | に係る基本 | [5 empty] | □ | 日射熱取得 |  | □ | □ |  | □
| 等級 |  | 事項等 | [5 empty] | □ | 自然風の利用 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 蓄熱の利用 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 設備機器に |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 暖房設備の種類、位置 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 係る概要 |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 暖房設備の性能 |  | □ |  |  | □
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ | 冷房設備の種類、位置 |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | カタログ |  | □ | 冷房設備の性能 |  | □ |  |  | □
[9 empty] | □ | 換気設備の種類、位置 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 換気設備の性能 |  | □ |  |  | □
[9 empty] | □ | 給湯熱源機の種類 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 給湯熱源機の性能 |  | □ |  |  | □
[9 empty] | □ | 給湯配管方式 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 給湯水栓・浴槽の仕様 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 太陽熱給湯設備の種類 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 照明設備の種類、位置 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 調光・人感センサー等 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 太陽電池の種類 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 太陽電池アレイの設置 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | コージェネレーション |  | □ | □ |  | □
空気環境 | 6-1 |  | 居室の内装 |  |  | □ | 工事写真 |  | □ | 製材等・特定建材・その他 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| ホルムアル |  | 仕上げ材 |  |  | □ | 納品書 |  | □ | 材料の性能区分 |  | □ |  |  | □
| デヒド対策 |  | 天井裏等の |  |  | □ | カタログ |  | □ | 材料の使用範囲 |  | □ | □ |  | □
下地材等
| 6-2 |  | 居室の |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 機械換気設備の仕様 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 換気対策 |  | 換気対策 |  |  | □ | 納品書 |  | □ | 機械換気設備の位置 |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | カタログ |  | □ | 給排気口の位置等 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 建具の通気措置 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 局所換気 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 便所の局所換気対策 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 対策 | [5 empty] | □ | 浴室の局所換気対策 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 台所の局所換気対策 |  | □ | □ |  | □
光・視環境 | 7-1 |  | 単純開口率 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 居室の床面積の合計 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 単純開口率 | [7 empty] | □ | 開口部の大きさ、位置 |  | □ | □ |  | □
| 7-2 |  | 方位別 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 開口部の大きさ、位置 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 方位別開口比 |  | 開口比
備考
（第四面）
施工状況報告書 【第５回目 竣工時】
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [11 empty] | ※の欄を施工管理者が記入してください。
（住戸評価） | 性能表示 事項 |  | 確認項目 |  |  | 関連図書※ |  |  | 確認内容※ |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[13 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
高齢者等への配慮 | 9-1 |  | 部屋の配置 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 日常生活空間 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 高齢者等 | [7 empty] | □ | ホームエレベーター |  | □ | □ |  | □
| 配慮対策 |  | 段差 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 玄関出入口 |  | □ | □ | □ | □
| 等級 | [7 empty] | □ | 玄関上り框、踏み段 |  | □ | □ | □ | □
| （専用部分） | [7 empty] | □ | 畳コーナー |  | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | 浴室出入口 |  | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | バルコニー出入口、踏み段 |  | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | その他の段差 |  | □ | □ | □ | □
|  |  | 専用階段 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 有効幅員 |  | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | 蹴上、踏面寸法 |  | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | 蹴込寸法、蹴込板 |  | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | 階段の形状 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 段鼻、ノンスリップ |  | □ | □ |  | □
|  |  | 手摺 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 階段手摺 |  | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | 便所の手摺 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 浴室の手摺 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 玄関の手摺 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 脱衣室の手摺 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | バルコニー転落防止 |  | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | 2階以上の窓転落防止 |  | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | 手摺子寸法 |  | □ | □ | □ | □
|  |  | 通路及び |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 通路の幅員 |  | □ | □ | □ | □
|  |  | 出入口の | [5 empty] | □ | 玄関出入口の幅員 |  | □ | □ | □ | □
|  |  | 幅員 | [5 empty] | □ | 浴室出入口の幅員 |  | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | その他の出入口の幅員 |  | □ | □ | □ | □
|  |  | 寝室、便所 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 浴室の広さ |  | □ | □ | □ | □
|  |  | 及び浴室 | [5 empty] | □ | 便所の介助スペース |  | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | 便所は腰掛け式 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 特定寝室の広さ |  | □ | □ | □ | □
| 9-2 |  | 共用廊下 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 手摺の位置 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 高齢者等 | [7 empty] | □ | 転落防止手摺 |  | □ | □ | □ | □
| 配慮対策 | [7 empty] | □ | 経路上の段差なし |  | □ | □ | □ | □
| 等級 | [7 empty] | □ | 経路上の高低差の措置 |  | □ | □ | □ | □
| （共用部分） | [7 empty] | □ | 有効幅員 |  | □ | □ | □ | □
|  |  | 共用階段 |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 有効幅員 |  | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | 蹴上、踏面寸法 |  | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | 蹴込寸法 |  | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | 階段の形状 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 段鼻、ノンスリップ |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 手摺の設置 |  | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | 転落防止手摺 |  | □ | □ | □ | □
|  |  | エレベーター |  |  | □ | 施工図 |  | □ | エレベーター開口幅 |  | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | エレベーターかご寸法 |  | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | EVホール寸法 |  | □ | □ | □ | □
[9 empty] | □ | 住棟出入口からの経路 |  | □ | □ |  | □
備考
（第五面）
施工状況報告書 【第５回目 竣工時】
【鉄筋コンクリート造等の共同住宅等用】 | [11 empty] | ※の欄を施工管理者が記入してください。
（住戸評価） | 性能表示 事項 |  | 確認項目 |  |  | 関連図書※ |  |  | 確認内容※ |  |  | 変更有※ | 検査方法 |  |  | 判定結果
[13 empty] | 目視 | 計測 | 関連図書 | 一次 適 | 一次不適 | 二次 適 | 二次不適
防犯 | 10-1 |  | 区分ａ |  |  | □ | 施工図 |  | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 |  | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □
| 開口部の |  |  |  |  | □ | カタログ |  | □ | 錠の性能･仕様･設置状態 |  | □ | □ |  | □
| 侵入防止 |  |  |  |  | □ | 納品書 |  | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  | □ | □ |  | □
| 対策 |  | 区分ｂ(ⅰ) |  |  | □ | 施工図 |  | □ | サッシの性能・施工状態 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 開閉機構あり |  |  | □ | カタログ |  | □ | ガラスの性能・施工状態 |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 錠の性能･仕様･設置状態 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 区分ｂ(ⅰ) |  |  | □ | 施工図 |  | □ | ガラスの性能・施工状態 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 開閉機構なし |  |  | □ | カタログ |  | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | 納品書
|  |  | 区分ｂ(ⅱ) |  |  | □ | 施工図 |  | □ | サッシの性能・施工状態 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 開閉機構あり |  |  | □ | カタログ |  | □ | ガラスの性能・施工状態 |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 錠の性能･仕様･設置状態 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 区分ｂ(ⅱ) |  |  | □ | 施工図 |  | □ | ガラスの性能・施工状態 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 開閉機構なし |  |  | □ | カタログ |  | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | 納品書
|  |  | 区分ｃ |  |  | □ | 施工図 |  | □ | サッシの性能・施工状態 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 開閉機構あり |  |  | □ | カタログ |  | □ | ガラスの性能・施工状態 |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | 納品書 |  | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 錠の性能･仕様･設置状態 |  | □ | □ |  | □
[9 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  | □ | □ |  | □ |  |  |  |  | 1
|  |  | 区分ｃ |  |  | □ | 施工図 |  | □ | ガラスの性能・施工状態 |  | □ | □ |  | □
|  |  | 開閉機構なし |  |  | □ | カタログ |  | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  | □ | □ |  | □
[6 empty] | □ | 納品書
備考